{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":492,"n_cols":9,"rows_kept":492,"merged":[[1,0,1,8],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[22,0,26,0],[22,1,26,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[24,2,26,2],[24,3,26,3],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[31,2,34,2],[31,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[48,0,51,0],[48,1,51,1],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[52,0,69,0],[52,1,69,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[54,2,57,2],[54,3,57,3],[54,4,55,4],[54,5,55,5],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[58,2,61,2],[58,3,61,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[60,4,61,4],[60,5,61,5],[62,2,67,2],[62,3,67,3],[62,4,63,4],[62,5,63,5],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[70,3,71,3],[70,4,71,4],[70,5,71,5],[72,0,83,0],[72,1,83,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[74,4,75,4],[74,5,75,5],[76,2,83,2],[76,3,83,3],[76,4,77,4],[76,5,77,5],[84,0,94,0],[84,1,94,1],[85,2,93,2],[85,3,93,3],[86,4,87,4],[86,5,87,5],[88,4,89,4],[88,5,89,5],[95,0,100,0],[95,1,100,1],[95,2,96,2],[95,3,96,3],[95,4,96,4],[95,5,96,5],[97,2,98,2],[97,3,98,3],[97,4,98,4],[97,5,98,5],[99,2,100,2],[99,3,100,3],[99,4,100,4],[99,5,100,5],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,5,102,5],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,4,104,4],[103,5,104,5],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[105,4,106,4],[105,5,106,5],[107,0,115,0],[107,1,115,1],[107,2,113,2],[107,3,113,3],[114,2,115,2],[114,3,115,3],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,122,0],[120,1,122,1],[123,0,131,0],[123,1,131,1],[123,2,126,2],[123,3,126,3],[123,4,124,4],[123,5,124,5],[127,2,131,2],[127,3,131,3],[127,4,128,4],[127,5,128,5],[129,4,130,4],[129,5,130,5],[132,0,137,0],[132,1,137,1],[132,2,137,2],[132,3,137,3],[139,0,140,0],[139,1,140,1],[139,2,140,2],[139,3,140,3],[142,0,151,0],[142,1,151,1],[142,2,148,2],[142,3,148,3],[142,4,143,4],[142,5,143,5],[149,2,151,2],[149,3,151,3],[149,4,151,4],[149,5,151,5],[152,0,175,0],[152,1,175,1],[152,2,156,2],[152,3,156,3],[153,4,156,4],[153,5,156,5],[157,2,159,2],[157,3,159,3],[160,2,173,2],[160,3,173,3],[174,2,175,2],[174,3,175,3],[176,0,181,0],[176,1,181,1],[176,2,178,2],[176,3,178,3],[177,4,178,4],[177,5,178,5],[179,2,180,2],[179,3,180,3],[179,4,180,4],[179,5,180,5],[182,0,189,0],[182,1,189,1],[182,2,189,2],[182,3,189,3],[190,0,196,0],[190,1,196,1],[190,2,191,2],[190,3,191,3],[192,2,193,2],[192,3,193,3],[194,2,196,2],[194,3,196,3],[197,0,199,0],[197,1,199,1],[197,2,199,2],[197,3,199,3],[200,0,207,0],[200,1,207,1],[200,2,207,2],[200,3,207,3],[208,0,214,0],[208,1,214,1],[208,2,212,2],[208,3,212,3],[215,0,221,0],[215,1,221,1],[215,2,220,2],[215,3,220,3],[222,0,230,0],[222,1,230,1],[222,2,230,2],[222,3,226,3],[227,3,228,3],[231,0,238,0],[231,1,238,1],[231,2,238,2],[231,3,238,3],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[239,2,241,2],[239,3,240,3],[242,0,243,0],[242,1,243,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[244,2,245,2],[244,3,245,3],[247,0,252,0],[247,1,252,1],[247,2,249,2],[247,3,249,3],[251,2,252,2],[251,3,252,3],[253,0,271,0],[253,1,271,1],[253,2,259,2],[253,3,259,3],[260,2,265,2],[260,3,265,3],[266,2,267,2],[266,3,267,3],[269,2,270,2],[269,3,270,3],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[272,2,273,2],[272,3,273,3],[272,4,273,4],[272,5,273,5],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[275,2,277,2],[275,3,277,3],[276,4,277,4],[276,5,277,5],[278,0,279,0],[278,1,279,1],[278,2,279,2],[278,3,279,3],[280,0,283,0],[280,1,283,1],[280,2,281,2],[280,3,281,3],[284,0,288,0],[284,1,288,1],[284,2,288,2],[284,3,288,3],[289,0,290,0],[289,1,290,1],[292,0,293,0],[292,1,293,1],[292,2,293,2],[292,3,293,3],[292,4,293,4],[292,5,293,5],[294,0,296,0],[294,1,296,1],[294,2,296,2],[294,3,296,3],[294,4,295,4],[294,5,295,5],[297,0,301,0],[297,1,301,1],[297,2,301,2],[297,3,301,3],[297,4,298,4],[297,5,298,5],[302,0,309,0],[302,1,309,1],[302,2,303,2],[302,3,303,3],[302,4,303,4],[302,5,303,5],[304,2,309,2],[304,3,309,3],[304,4,309,4],[304,5,309,5],[311,0,317,0],[311,1,317,1],[311,2,313,2],[311,3,313,3],[314,2,317,2],[314,3,317,3],[319,0,320,0],[319,1,320,1],[321,0,322,0],[321,1,322,1],[323,0,326,0],[323,1,326,1],[323,2,326,2],[323,3,326,3],[327,0,328,0],[327,1,328,1],[327,2,328,2],[327,3,328,3],[332,0,335,0],[332,1,335,1],[332,2,335,2],[332,3,333,3],[336,0,338,0],[336,1,338,1],[336,2,337,2],[336,3,337,3],[339,0,341,0],[339,1,341,1],[339,2,340,2],[339,3,340,3],[342,0,343,0],[342,1,343,1],[344,0,348,0],[344,1,348,1],[345,2,348,2],[345,3,348,3],[349,0,352,0],[349,1,352,1],[349,2,351,2],[349,3,351,3],[354,0,355,0],[354,1,355,1],[354,2,355,2],[354,3,355,3],[357,0,362,0],[357,1,362,1],[357,2,360,2],[357,3,360,3],[361,2,362,2],[361,3,362,3],[363,0,366,0],[363,1,366,1],[363,2,364,2],[363,3,364,3],[365,2,366,2],[365,3,366,3],[367,0,368,0],[367,1,368,1],[369,0,370,0],[369,1,370,1],[369,2,370,2],[369,3,370,3],[371,0,373,0],[371,1,373,1],[371,2,373,2],[371,3,373,3],[374,0,378,0],[374,1,378,1],[376,2,378,2],[376,3,378,3],[379,0,385,0],[379,1,385,1],[379,2,385,2],[379,3,385,3],[386,0,398,0],[386,1,398,1],[386,2,398,2],[386,3,398,3],[388,4,389,4],[388,5,389,5],[390,4,391,4],[390,5,391,5],[392,4,393,4],[392,5,393,5],[394,4,395,4],[394,5,395,5],[396,4,397,4],[396,5,397,5],[399,0,403,0],[399,1,403,1],[404,0,406,0],[404,1,406,1],[404,2,406,2],[404,3,406,3],[407,0,412,0],[407,1,412,1],[408,2,410,2],[408,3,410,3],[408,4,410,4],[408,5,410,5],[411,2,412,2],[411,3,412,3],[414,0,415,0],[414,1,415,1],[417,0,419,0],[417,1,419,1],[417,2,419,2],[417,3,419,3],[417,4,419,4],[417,5,419,5],[421,0,422,0],[421,1,422,1],[421,2,422,2],[421,3,422,3],[423,0,427,0],[423,1,427,1],[424,2,425,2],[424,3,425,3],[426,2,427,2],[426,3,427,3],[428,0,429,0],[428,1,429,1],[428,2,429,2],[428,3,429,3],[431,0,432,0],[431,1,432,1],[431,2,432,2],[431,3,432,3],[433,0,442,0],[433,1,442,1],[433,2,442,2],[433,3,442,3],[433,4,442,4],[443,0,448,0],[443,1,448,1],[443,2,446,2],[443,3,446,3],[443,4,446,4],[445,5,446,5],[452,0,453,0],[452,1,453,1],[452,2,453,2],[452,3,453,3],[452,4,453,4],[452,5,453,5],[456,0,459,0],[456,1,459,1],[456,2,459,2],[456,3,459,3],[463,0,464,0],[463,1,464,1],[465,0,466,0],[465,1,466,1],[465,2,466,2],[465,3,466,3],[465,4,466,4],[465,5,466,5],[471,0,472,0],[471,1,472,1],[471,2,472,2],[471,3,472,3],[471,4,472,4],[471,5,472,5],[474,0,475,0],[474,1,475,1],[474,2,475,2],[474,3,475,3],[474,4,475,4],[474,5,475,5],[476,0,477,0],[476,1,477,1],[476,2,477,2],[476,3,477,3],[476,4,477,4],[476,5,477,5],[478,0,479,0],[478,1,479,1],[478,2,479,2],[478,3,479,3],[478,4,479,4],[478,5,479,5],[480,0,483,0],[480,1,483,1],[480,2,483,2],[480,3,483,3],[480,4,483,4],[480,5,483,5],[484,0,487,0],[484,1,487,1],[484,2,487,2],[484,3,487,3],[484,4,487,4],[484,5,487,5],[491,0,491,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件:"]
["常州市工业、服务业和生活用水定额(2016年修订)"]
["行业代码","类别名称","分类代码","分类名称","产品名称","定额单位","省定额","市定额","备注"]
["061","烟炭采选业","0610","烟炭采选业","煤炭","m3/t",0.75,0.75]
["062","烟炭洗选业","0620","烟炭洗选业","选煤","m3/t",0.15,0.15]
["071","天然原油和天然气开采","0710","石油开采","原油","m3/t",4,4]
["081","铁矿采选","0810","铁矿采选","铁精矿","m3/t",6.5,6.5,"现有"]
[{"$nulls":6},2,2,"新、改、扩建"]
[101,"土砂石开采",1019,"粘土及其他土砂石开采","石料","m3/t",0.5,0.5]
[131,"谷物磨制",1310,"谷物磨制","面粉","m3/t",0.2,0.2]
[{"$nulls":4},"大米","m3/t",0.02,0.02]
["132","饲料加工",1320,"饲料加工","饲料","m3/t",0.3,0.3]
["133","植物油加工",1331,"食用植物油加工","植物油","m3/t",1.2,1.2,"现有"]
[{"$nulls":6},0.5,0.5,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"精炼油","m3/t",1.6,1.6]
["134","制糖业",1340,"制糖业","绵白糖","m3/t",15,15]
["135","屠宰及肉类加工",1351,"牲畜屠宰","生猪屠宰","m3/头",0.5,0.5]
[null,null,1352,"禽类屠宰","白条鹅（鸭）","m3/t",10,10]
[null,null,1353,"肉制品及副产品加工","烤鸡鸭","m3/t",5,5]
[{"$nulls":4}," 肉制品加工","m3/t",10,10]
["137","蔬菜、水果和坚果加工",1371,"蔬菜加工","冷冻蔬菜","m3/t",7,7]
[{"$nulls":4},"脱水蔬菜","m3/t",7,7]
["139","其他农副食品加工","1391","淀粉及淀粉制品的制造","淀粉","m3/t",12,12]
[{"$nulls":4},"粉丝","m3/t",15,15]
[null,null,"1392"," 豆制品制造","豆腐","m3/t",6,6]
[{"$nulls":4},"豆奶粉","m3/t",6,6]
[{"$nulls":4},"豆制品","m3/t",6,6]
["141","焙烤食品制造",1411,"糕点、面包制造","糕点","m3/t",20,20]
["142","糖果、巧克力及蜜饯制造",1421,"糖果、巧克力         制造","糖果","m3/t",4,4]
["143","方便食品制造",1431,"米、面制品制造","挂面","m3/t",1.8,1.8]
[null,null,1439,"方便面及其他方便食品制造","方便面","m3/t",1.5,1.5]
["144","乳制品制造",1440,"乳制品制造","奶粉","m3/t",10,10]
[{"$nulls":4},"酸牛奶","m3/t",5,5]
[{"$nulls":4},"鲜奶","m3/t",2.5,2.5,"现有"]
[{"$nulls":6},1,1,"新、改、扩建"]
["145","罐头食品制造",1453,"蔬菜、水果罐头制造","水果罐头","m3/t",2,2]
[null,null,1459,"其他罐头食品制造","八宝粥","m3/万罐",15,15]
[{"$nulls":4},"酱菜","m3/t",10,10]
["146","调味品、发酵制品制造","*1461 ","*味精制造","*味精","m3/t",60,60]
[null,null,"1462","酱油、食醋及类似制品制造","酱油","m3/t",13,13]
[{"$nulls":4},"醋","m3/t",8,8]
[null,null,"1469","其他调味品、发酵制品制造","苹果酸","m3/t",73,73]
[149,"其他食品制造",1493," 冷冻饮品及食用冰制造","冷饮","m3/t",8,8]
[null,null,1494,"盐加工","食用盐","m3/t",5,3.8,"井盐"]
["151","酒的制造","*1511","*酒精制造","*酒精","m3/t",30,30,"现有"]
[{"$nulls":5},"m3/t",10,10,"新、改、扩建"]
[null,null,1512," 白酒制造","白酒","m3/t",30,30,"浓香，现有"]
[{"$nulls":6},25,25,"浓香，新、改、扩建"]
["151","酒的制造",1512," 白酒制造","白酒","m3/t",11,11,"勾兑"]
[null,null,"*1513"," *啤酒制造","*啤酒","m3/KL",5.5,5.5,"现有"]
[{"$nulls":6},5,5,"新、改、扩建"]
[null,null,1514,"黄酒制造","黄酒","m3/t",8,8]
["152","饮料制造",1521," 碳酸饮料制造","碳酸饮料","m3/t",2.8,2.8,"现有"]
[{"$nulls":6},2,2,"新、改、扩建"]
[null,null,1522,"瓶（罐）装饮用水制造","纯净水","m3/t",2.5,2.5,"现有"]
[{"$nulls":6},2,2,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"矿泉水","m3/t",1.8,1.8,"现有"]
[{"$nulls":6},1.6,1.6,"新、改、扩建"]
[null,null,1523,"果菜汁及果菜汁饮料制造","果蔬汁","m3/t",3,3,"现有"]
[{"$nulls":6},2.5,2.5,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"浓缩果汁","m3/t",10,10,"现有"]
[{"$nulls":6},8,8,"新、改、扩建"]
[null,null,1524,"含乳饮料和植物蛋白饮料制造","植物蛋白饮料\n复合蛋白饮料","m3/t",8,8,"现有"]
[{"$nulls":6},6,6,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"含乳饮料","m3/t",6,6,"现有"]
[{"$nulls":6},5,5,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"咖啡饮料\n奶茶饮料","m3/t",6,6,"现有"]
[{"$nulls":6},5,5,"新、改、扩建"]
[null,null,1529,"茶饮料及其他饮料制造","茶饮料","m3/t",3.5,3.5,"现有"]
[{"$nulls":6},2.5,2.5,"新、改、扩建"]
[162,"卷烟制造",1620," 卷烟制造","卷烟","m3/万支",0.14,0.14,"现有"]
[{"$nulls":6},0.1,0.1,"新、改、扩建"]
["*171","*棉纺织及印染精加工","*1711","*棉纺纱加工","*棉麻化纤及混纺机织物","m3/万米",300,300,"现有"]
[{"$nulls":6},200,200,"新、改、扩建"]
[null,null,"*1712","*棉织造加工","*棉麻化纤及混纺机织物","m3/万米",300,300,"现有"]
[{"$nulls":6},200,200,"新、改、扩建"]
[null,null,"*1713","*棉印染精加工","*苎麻精干麻","m3/t",520,520,"现有"]
[{"$nulls":6},350,350,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"*漂白布","m3/万米",null,120]
[{"$nulls":4},"*色织布","m3/万米",null,175]
[{"$nulls":4},"*印花布","m3/万米",null,30]
[{"$nulls":4},"*印染帆布","m3/万米",null,90]
[{"$nulls":4},"*脱脂纱布","m3/万米",null,40]
[{"$nulls":4},"*色织布大整理","m3/万米",null,210]
[172,"毛纺织和染整精加工",1721,"毛条加工","毛条","m3/t",null,35]
[null,null,1722," 毛织造加工","毛纱","m3/t",null,20]
[{"$nulls":4},"精梳毛织物","m3/百米",22,22,"现有"]
[{"$nulls":6},18,18,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"粗梳毛织物","m3/百米",19,19,"现有"]
[{"$nulls":6},16,16,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"机织毛毯","m3/条",null,0.3]
[{"$nulls":4},"经编毛毯","m3/条",null,0.6]
[{"$nulls":4},"花色线","m3/t",null,55]
[{"$nulls":4},"染线","m3/t",null,150]
[null,null,1723,"毛染整精加工","毛纱染整","m3/t",null,160]
[173,"麻纺织及染整精加工",1731,"麻纤维纺前加工和纺纱","亚麻、汉麻纱","m3/t",500,500,"现有"]
[{"$nulls":6},300,300,"新、改、扩建"]
[null,null,1732,"麻织造加工","棉麻化纤及混纺针织物及纱线","m3/t",150,150,"现有"]
[{"$nulls":6},100,100,"新、改、扩建"]
[null,null,1733,"麻染整精加工","棉麻化纤及混纺针织物及纱线","m3/t",150,150,"现有"]
[{"$nulls":6},100,100,"新、改、扩建"]
[174,"丝绢纺织及印染精加工",1742,"绢纺和丝织加工","真丝绸机织物","m3/万米",450,450,"现有"]
[{"$nulls":6},300,300,"新、改、扩建"]
[175,"化纤织造及印染精加工",1751,"化纤织造加工","化纤长丝织物","m3/万米",250,250,"现有"]
[{"$nulls":6},130,130,"新、改、扩建"]
[175,"化纤织造及印染精加工",1752,"化纤织造物染整精加工","喷水织机长丝织物","m3/万米",110,110,"现有"]
[{"$nulls":6},60,60,"新、改、扩建"]
[176,"针织或钩针编织物及其制品制造",1761,"针织或钩针编织物织造","针织布","m3/t",72,72]
[{"$nulls":4},"针织服装","m3/万件",495,495]
[{"$nulls":4},"针织内衣","m3/件纱",126,126]
[{"$nulls":4},"棉内衣","m3/件纱",31.5,31.5]
[{"$nulls":4},"化纤内衣","m3/件纱",27,27]
[{"$nulls":4},"羊毛衫","m3/万件",225,225]
[{"$nulls":4},"涤纶化纤","m3/t",null,150]
[null,null,1763," 针织或钩针编织品制造","丝织品","m3/万米",195,195]
[{"$nulls":4},"袜子","m3/万双",16,16]
[181,"机织服装制造",1810,"机织服装制造","服装水洗","m3/万件",117,117]
[194,"羽毛(绒)加工及制品制造",1941," 羽毛(绒)加工","羽毛(绒)加工","m3/t",150,120]
[null,null,1942,"羽毛(绒)制品        加工","羽绒服","m3/万件",500,500]
[195,"制鞋业",1951," 纺织面料鞋制造","运动鞋","m3/百双",7.2,7.2]
[202,"人造板制造业",2021," 胶合板制造","胶合板","m3/m3",5,5]
[null,null,2022," 纤维板制造","纤维板","m3/m3",3,3]
[null,null,2023," 刨花板制造","刨花板","m3/m3",1.5,1.5]
[221,"纸浆制造",2211," 木竹浆制造","漂白化学木（竹）浆","m3/t",45,45,"现有"]
[{"$nulls":6},35,35,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"本色化学木（竹）浆","m3/t",35,35]
[{"$nulls":4},"漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆","m3/t",100,100]
[null,null,2212,"非木竹浆制造","脱墨废纸浆","m3/t",18,18,"现有"]
[{"$nulls":6},13,13,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"未脱墨废纸浆","m3/t",10,10,"现有"]
[{"$nulls":6},9,9,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"化学机械浆","m3/t",30,30]
["*222","*造纸","*2221\n","机制纸及纸板制造","*新闻纸","m3/t",16,16]
[{"$nulls":4},"*印刷书写纸","m3/t",30,23]
[{"$nulls":4},"*生活用纸","m3/t",30,30]
[{"$nulls":4},"*白纸板","m3/t",30,30]
[{"$nulls":4},"*箱纸板","m3/t",22,22]
[{"$nulls":4},"*瓦楞原纸","m3/t",20,20]
[223,"纸制品制造",2231,"纸和纸板容器的制造","纸箱","m3/万m2",null,41]
["*251","*精炼石油产品的制造","*2511","*原油加工及石油制品制造","*原油加工","m3/t",1,1]
[{"$nulls":4},"*油品","m3/t",null,13]
[252,"炼焦",2520,"炼焦","焦碳","m3/t",1.2,1.2]
[261,"基础化学原料      制造",2611,"无机酸制造","硫酸","m3/t",3.5,3.5,"硫磺制酸，现有"]
[{"$nulls":6},3.2,3.2,"硫磺制酸，新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"盐酸","m3/t",3,3]
[{"$nulls":4},"浓硝酸","m3/t",2.5,2.5]
[{"$nulls":4},"稀硝酸","m3/t",4,4]
[{"$nulls":4},"磷酸","m3/t",3,3]
[{"$nulls":4},"冰醋酸","m3/t",0.54,0.54]
[null,null,2612,"无机碱制造","纯碱","m3/t",16,16,"氨碱法，现有"]
[{"$nulls":6},12,12,"氨碱法，新、改、扩建"]
[{"$nulls":6},10,10,"联碱法，现有"]
[261,"基础化学原料      制造",2612,"无机碱制造","纯碱","m3/t",3,3,"联碱法，新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"烧碱","m3/t",7.5,7.5,"离子膜法，现有"]
[{"$nulls":6},6,6,"离子膜法，新、改、扩建"]
[{"$nulls":6},9,9,"隔膜法，现有"]
[{"$nulls":6},8,8,"隔膜法，新、改、扩建"]
[null,null,2613,"无机盐制造","二氧化硅","m3/t",null,30]
[{"$nulls":4},"三氯氢硅","m3/t",null,20]
[{"$nulls":4},"次氯酸钠","m3/t",null,2]
[null,null,2614,"有机化学原料        制造","甲萘酚","m3/t",null,13]
[{"$nulls":4},"烷基苯","m3/t",{"v":2.56,"d":"2.6"},{"v":2.56,"d":"2.6"}]
[{"$nulls":4},"季戊四醇","m3/t",null,19]
[{"$nulls":4},"氯仿","m3/t",30,30]
[{"$nulls":4},"苯胺","m3/t",10,10]
[{"$nulls":4},"甲萘胺","m3/t",null,22]
[{"$nulls":4},"羟胺","m3/t",null,345]
[{"$nulls":4},"硝基苯","m3/t",10,10]
[{"$nulls":4},"优氯净","m3/t",null,35]
[{"$nulls":4},"氯化苄","m3/t",null,12]
[{"$nulls":4},"咪唑烷","m3/t",null,115]
[{"$nulls":4},"顺酐","m3/t",null,15]
[{"$nulls":4},"甲醛","m3/t",null,2.1]
[{"$nulls":4},"精萘","m3/t",null,3]
[null,null,2619,"其他基础化学原料制造","氧气","m3/万m3",30,30]
[{"$nulls":4},"液氯","m3/t",3,1.7]
[262,"肥料制造",2621,"氮肥制造","*合成氨","m3/t",13,13,"原料为天然气"]
[{"$nulls":4},"尿素","m3/t",3,3,"气提法"]
[{"$nulls":6},3.5,3.5,"水溶液全循环法"]
[null,null,2622,"磷肥制造","磷肥","m3/t",3,3,"高浓度"]
[{"$nulls":6},5,5,"低浓度"]
[null,null,2624,"复混肥料制造","复合肥","m3/t",0.3,0.3]
[263,"农药制造",2631,"化学农药制造","三唑酮","m3/t",15,15]
[{"$nulls":4},"草柑膦","m3/t",20,20,"浓度98%"]
[{"$nulls":4},"菊酯类农药","m3/t",null,30]
[{"$nulls":4},"甲萘威","m3/t",null,63]
[{"$nulls":4},"扑虱灵","m3/t",null,55]
[{"$nulls":4},"丁酰氯","m3/t",null,53]
[{"$nulls":4},"苄磺隆","m3/t",null,280]
[{"$nulls":4},"丙草胺","m3/t",null,58]
[264,"涂料、油墨、颜料及类似产品      制造",2641,"涂料制造","油漆","m3/t",6,6]
[{"$nulls":4},"涂料","m3/t",2.7,2.7]
[null,null,2643,"颜料制造","氧化铁颜料","m3/t",40,40]
[{"$nulls":4},"酞菁颜料","m3/t",28,28]
[null,null,2644,"染料制造","分散染料","m3/t",160,160]
[{"$nulls":4},"还原染料","m3/t",240,240]
[{"$nulls":4},"染料","m3/t",45,45]
[265,"合成材料制造",2651,"初级形态的塑料及合成树脂制造","聚苯乙烯","m3/t",20,20]
[{"$nulls":4},"聚乙烯","m3/t",20,20]
[{"$nulls":4},"聚氯乙烯","m3/t",10,10,"乙烯法，现有"]
[265,"合成材料制造",2651,"初级形态的塑料及合成树脂制造","聚氯乙烯","m3/t",{"v":7.5,"d":"8"},{"v":7.5,"d":"8"},"乙烯法，新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"乙烯","m3/t",8,8,"不含煤制烯烃"]
[{"$nulls":4},"可发性聚苯乙烯","m3/t",null,4]
[{"$nulls":4},"聚酯树脂","m3/t",null,1.6]
[{"$nulls":4},"聚酰胺","m3/t",null,83]
[{"$nulls":4},"电玉粉","m3/t",null,26]
[{"$nulls":4},"DMC材料","m3/t",null,21]
[{"$nulls":4},"ABS合成树脂","m3/t",null,6]
[266,"专用化学产品      制造",2661,"化学试剂和助剂制造","炭黑","m3/t",10,10]
[{"$nulls":4},"纺织助剂","m3/t",15,15]
[{"$nulls":4},"增塑剂","m3/t",7,7]
[{"$nulls":4},"增白剂","m3/t",20,20]
[{"$nulls":4},"双氧水","m3/t",15,15]
[null,null,2662,"专项化学用品          制造","螯合剂","m3/t",null,181]
[null,null,2669,"其他专用化学产品制造","粘合剂","m3/t",null,35]
[268,"日用化学产品      制造",2681,"肥皂及合成洗涤剂制造","洗涤剂","m3/t",6.5,6.5]
[{"$nulls":4},"肥皂","m3/t",8,8]
[{"$nulls":4},"香皂","m3/t",8,8]
[{"$nulls":4},"洗衣粉","m3/t",2.8,2.8]
[{"$nulls":4},"甘油","m3/t",150,150]
[{"$nulls":4},"洗发水","m3/t",{"v":0.56,"d":"0.6"},{"v":0.56,"d":"0.6"}]
[null,null,2683,"口腔清洁用品         制造","牙膏","m3/t",2,2]
[271,"化学药品原药      制造",2710,"抗菌素","氯霉素","m3/t",600,600]
[{"$nulls":4},"罗红霉素","m3/t",600,600]
[{"$nulls":4},"头孢类原料药","m3/t",300,300]
[{"$nulls":4},"*青霉素工业盐","m3/t",450,450]
[{"$nulls":4},"洛美沙星","m3/公斤",null,11]
[{"$nulls":3},"基本维生素","维生素B10          （叶酸）","m3/t",null,1500]
[{"$nulls":4},"*维生素C","m3/t",200,200]
[{"$nulls":3},"葡萄糖","葡萄糖液","m3/t",30,30]
[{"$nulls":3},"生物碱等原料药","氨基酸原料药","m3/t",null,900]
[272,"化学药品制剂      制造",2720,"化学药品制剂        制造","片剂","m3/万片",0.5,0.5]
[{"$nulls":4},"粉针剂","m3/万支",20,20]
[{"$nulls":4},"水针剂","m3/万支",2,2]
[{"$nulls":4},"胶囊","m3/万粒",6,6]
[{"$nulls":4},"大输液","m3/万瓶",100,100,"500ml"]
[{"$nulls":4},"软膏","m3/万支",50,50]
[{"$nulls":4},"糖浆","m3/万瓶",13,13]
[{"$nulls":4},"口服液","m3/万支",10,10]
[276,"生物、生化制品的制造",2760,"疫苗","流感疫苗","m3/万人份",null,150]
[{"$nulls":4},"甲肝疫苗","m3/万人份",null,84]
[{"$nulls":3},"用动物肝脏制成的生化药品","肝素纳","m3/亿单位",null,0.9]
[281,"纤维素纤维原料及纤维制造",2811," 化纤浆粕制造","化纤浆粕","m3/t",95,95]
[null,null,2812,"人造纤维（纤维素纤维）制造","粘胶纤维","m3/t",35,35]
[282,"合成纤维制造",2822,"涤纶纤维制造","涤纶长丝","m3/t",3,3]
[{"$nulls":4},"涤纶短纤维","m3/t",3.5,3.5]
[282,"合成纤维制造",2826,"氨纶纤维制造","氨纶丝","m3/t",3.1,3.1]
[291,"橡胶制品业",2911,"轮胎制造","轮内胎","m3/万条",250,250]
[{"$nulls":4},"汽车轮胎","m3/万条",1600,1600]
[{"$nulls":4},"力车胎","m3/万条",180,180]
[null,null,2915,"日用及医用橡胶制品制造","乳胶手套","m3/万双",40,40]
[null,null,2919," 其他橡胶制品制造","布胶鞋","m3/万双",220,220]
[{"$nulls":4},"全胶鞋","m3/万双",500,500]
["292","塑料制品业",2921,"塑料薄膜制造","薄膜","m3/t",10,7.5]
[{"$nulls":4},"共挤流延膜　","m3/万米",null,120]
[{"$nulls":4},"镀铝膜","m3/t",null,15]
[{"$nulls":4},"PE吹膜","m3/t",null,30]
[{"$nulls":4},"PP工膜　","m3/t",null,30]
[{"$nulls":4},"OPE扭法膜　","m3/t",null,8]
[{"$nulls":4},"微膜","m3/t",null,25]
[null,null,2922,"塑料板、管、         型材的制造","ABS板材","m3/t",null,80]
[{"$nulls":4},"共挤板材","m3／万只",null,160]
[{"$nulls":4},"BOPS片板","m3/t",null,5]
[{"$nulls":4},"硬板","m3/t",null,10]
[{"$nulls":4},"4mm铝塑板","m3/t",null,9]
[{"$nulls":4},"3mm铝塑板","m3/t",null,11]
[null,null,2923,"塑料丝、绳及编织品的制造","打包带","m3/t",20,20]
[{"$nulls":4},"塑料扁丝","m3/t",null,30]
[null,null,2924,"泡沫塑料制造","泡沫制品","m3/万元",15,15]
[null,null,2925,"塑料人造革、          合成革制造","人造革","m3/万米",40,40]
[{"$nulls":4},"泡沫革","m3/t",null,60]
[null,null,2927,"日用塑料杂品         制造","塑料制品","m3/t",10,10]
["301","水泥、石灰和石膏的制造",3011,"水泥制造","水泥","m3/t",0.5,0.5,"现有"]
[{"$nulls":6},0.3,0.3,"新、改、扩建"]
["302","水泥及石膏制品制造",3021,"水泥制品制造","商品混凝土","m3/m3",0.2,0.2]
["303","砖瓦、石材等建筑材料制造",3031," 粘土砖瓦及建筑砌块制造","电杆","m3/根",1.3,1.3]
[{"$nulls":4},"红标砖","m3/万块",3,3,"机制"]
[{"$nulls":6},5,5,"手工"]
["304","玻璃制造",3041,"平板玻璃制造","浮法玻璃","m3/重箱",0.1,0.1]
[{"$nulls":4},"普通玻璃","m3/重箱",0.8,0.8]
["305","玻璃制品制造",3051,"技术玻璃制品        制造","幕墙玻璃","m3/m2",0.8,0.8]
[{"$nulls":4},"钢化玻璃","m3/m2",0.3,0.2]
[null,null,3053," 玻璃仪器制造","药用玻管","m3/t",2,2]
[null,null,3056,"玻璃保温容器         制造","保温瓶","m3/万只",150,150]
["306","玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造",3061,"玻璃纤维及制品制造","玻璃纤维纱","m3/t",63,19]
[{"$nulls":4},"玻璃纤维布","m3/万米",null,1.6]
[{"$nulls":4},"针织复合毡","m3/万米",null,19]
[{"$nulls":4},"玻璃纤维毡","m3/t",null,4]
[{"$nulls":4},"玻璃纤维土工          格栅","m3/万m2",null,6]
["307","陶瓷制品制造",3071,"卫生陶瓷制品        制造","墙地砖","m3/万m2",450,450]
[null,null,3072,"特种陶瓷制品         制造","工业陶瓷","m3/t",18,18]
["308","耐火材料制品      制造",3089,"耐火陶瓷制品及其他耐火材料      制造","耐火器材","m3/t",1,1]
["311","炼铁",3110," 炼铁","生铁","m3/t",1.5,1.5,"现有"]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},"新、改、扩建"]
["*312","*炼钢","*3120","*炼钢","*普通钢","m3/t",4.5,4,"钢铁联合企业，现有"]
[{"$nulls":6},3.6,3.6,"钢铁联合企业，新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"*特殊钢","m3/t",7,7,"钢铁联合企业"]
[314,"钢压延加工",3140," 钢压延加工","钢材","m3/t",0.75,0.75,"含线材、带钢、扁钢、角钢、不锈钢材等，现有"]
[{"$nulls":6},0.45,0.45,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"钢板","m3/t",2,2,"冷轧薄板"]
[{"$nulls":4},"钢管","m3/t",4,4,"不锈钢管、无缝钢管、轴承钢管、异型钢管等"]
[{"$nulls":4},"镀锌铁塔","m3/t",null,5]
["321","常用有色金属      冶炼",3211," 铜冶炼","电解铜","m3/t",4,4,"现有"]
[{"$nulls":6},3.5,3.5,"新、改、扩建"]
[null,null,3216,"铝冶炼","氧化铝","m3/t",2.5,2.5,"拜耳法，现有"]
[{"$nulls":6},1.5,1.5,"拜耳法，新、改、扩建"]
[{"$nulls":6},4,4,"烧结法，现有"]
[{"$nulls":6},3,3,"烧结法，新、改、扩建"]
[{"$nulls":6},3,3,"联结法，现有"]
[{"$nulls":6},2,2,"联结法，新、改、扩建"]
["324","有色金属合金       业",3240,"有色金属合金        制造","铝合金型材","m3/t",16,16]
["326","有色金属压延      加工业",3262,"铝压延加工","铝型材","m3/t",16,16]
[{"$nulls":4},"铝制件","m3/t",8,8]
[{"$nulls":4},"全铝片式散热器","m3/t",null,30]
[null,null,3269,"其他金属压延加工","多晶硅","m3/t",350,350]
[{"$nulls":4},"单晶硅棒","m3/t",null,140]
[{"$nulls":4},"硅片","m3/万片",35,35]
[{"$nulls":4},"硅锭","m3/t",80,80]
["331","结构性金属制品制造",3311," 金属结构制造","钢结构件","m3/t",2,2]
["332","金属工具制造",3321," 切削工具制造","刃具","m3/万件",250,250]
[null,null,3322,"手工具制造","锤类","m3/t",null,0.12]
["333","集装箱及金属包装容器制造",3331,"集装箱制造","罐式集装箱","m3/t",null,25]
[null,null,3332,"金属压力容器         制造","400升钢瓶","m3/只",null,2.5]
["334","金属丝绳及其制品的制造",3340,"金属丝绳及其制品的制造","钢丝绳","m3/t",4.5,4.5]
[{"$nulls":4},"钢丝","m3/t",4,4]
[{"$nulls":4},"钢帘线","m3/t",null,28]
[{"$nulls":4},"硅晶片切割线","m3/t",null,28]
["339","其他金属制品      制造",3399,"其他未列明的金属制品制造","焊条","m3/t",3,3]
[{"$nulls":4},"焊丝","m3/t",null,12]
["341","锅炉及原动设备      制造",3411,"锅炉及辅助设备制造","锅炉","m3/蒸吨",70,70]
["341","锅炉及原动设备      制造",3412,"内燃机及配件          制造","柴油机","m3/台",2,1]
["342","金属加工机械      制造",3421,"金属切削机床        制造","机床","m3/台",180,180]
["343","物料搬运设备      制造",3430,"起重机制造","装载机","m3/台",150,150]
[{"$nulls":4},"起重机","m3/台",200,200]
[{"$nulls":3},"生产专用车辆制造","挖掘机","m3/台",200,20]
[{"$nulls":3},"电梯、自动扶梯及升降机制造","电梯","m3/台",10,10]
["344","泵、阀门、压缩机及类似机械的制造",3441,"泵及真空设备        制造","水泵","m3/台",3,3]
[{"$nulls":4},"真空泵","m3/台",20,20]
[null,null,3443,"阀门和旋塞的        制造","阀门","m3/t",60,60]
["345","轴承、齿轮和传动部件的制造",3451," 轴承制造","轴承","m3/万套",40,40]
[{"$nulls":4},"回转支承","m3/t",20,20]
[null,null,3452,"齿轮及齿轮减、变速箱制造","齿轮","m3/万件",10,10]
["347","文化、办公用机械制造",3473,"照相机及器材      制造","照相机","m3/百架",8,8]
[null,null,3474,"复印和胶印设备制造","复印机","m3/百台",15,15]
["348","通用零部件制造",3484,"机械零部件加工","标准件","m3/万件",6,6]
[null,null,3489,"其他通用零部件制造","锻件","m3/t",8,8]
[{"$nulls":4},"铸件","m3/t",10,10]
[{"$nulls":4},"铸铁件","m3/t",null,7.5]
[{"$nulls":4},"蒸压釜","m3/标准台",null,280]
["351","矿山、冶金、建筑专用设备制造",3513," 建筑工程用          机械制造","压路机","m3/台",224,224]
[{"$nulls":4},"混凝土机械","m3/台",200,200]
[{"$nulls":4},"平地机","m3/台",null,185]
[null,null,3515,"冶金专用设备        制造","冶金专用设备","m3/t",null,30]
["355","纺织、服装和皮革工业专用设备制造",3551,"纺织专用设备        制造","纺纱机、织布机","m3/台",null,8]
["357","农、林、牧、渔专用机械制造",3571," 拖拉机制造","手扶拖拉机","m3/台",7,2]
[{"$nulls":4},"轮式拖拉机","m3/台",7,5]
["358","医疗仪器设备及器械制造",3584,"医疗、外科及兽医用器械制造","手术器械制造","m3/百件",null,8]
["361","汽车整车制造",3610," 汽车整车制造","客车","m3/辆",60,60]
[{"$nulls":4},"轿车","m3/辆",18,18]
[{"$nulls":4},"道路抢修车","m3/辆",null,170]
[{"$nulls":4},"底盘","m3/台",null,70]
[null,null,3615,"汽车零部件及         配件制造","汽车配套管件","m3/百根",null,2]
[{"$nulls":4},"防震橡胶","m3/万个",null,20]
[371,"铁路运输设备      制造",3711,"铁路机车车辆及动车组制造","(东风11,东风813新造)机车头","m3/台",2500,2500]
[{"$nulls":4},"内燃机车","m3/辆",null,480]
[null,null,3712,"工矿有轨专用        车辆制造","工矿电机车","m3/辆",null,500]
[{"$nulls":4},"矿车","m3/辆",null,400]
["376","自行车制造",3761,"脚踏自行车及残疾人座车制造","自行车","m3/百辆",10,10]
[null,null,3762,"助动自行车         制造","电动车","m3/百辆",30,30]
["381","电机制造",3812,"电动机制造","干线电机","m3/台",null,1200]
[{"$nulls":4},"工矿电机","m3/台",null,8.5]
["381","电机制造",3812,"电动机制造","工程电机　","m3/台",null,2.8]
[{"$nulls":4},"叉车电机","m3/台",null,2.5]
[{"$nulls":4},"电动装置","m3/台",null,10]
["382","输配电及控制      设备制造",3821,"变压器、整流器和电感器制造","变压器","m3/万kw",420,150]
[null,null,3822,"电容器及其配套设备制造","电容器","m3/万只",3,3]
[null,null,3823,"配电开关控制       设备制造","断路器","m3/百件",8,8]
[{"$nulls":4},"开关系列品","m3/百件  ",null,60]
[{"$nulls":4},"工矿电控","m3/万元",null,8]
["383","电线、电缆、光缆及电工器材      制造","3831"," 电线、电缆制造","电磁线","m3/t",15,15]
[{"$nulls":4},"电线","m3/万米",1.5,1.5]
[{"$nulls":4},"通讯电缆","m3/千米",2,2]
[{"$nulls":4},"电力电缆","m3/千米",2,2]
[{"$nulls":4},"镀锡铜线","m3/t",null,3.5]
[{"$nulls":4},"镀锡引线","m3/t",null,85]
[{"$nulls":4},"合金线","m3/t",null,980]
["384","电池制造",3849," 电池制造","碱锰电池","m3/万只",15,15]
[{"$nulls":4},"扣式电池","m3/万只",15,15]
[{"$nulls":4},"启动型铅蓄电池（电池外化成）","m3/KVA·h",0.09,0.09,"现有"]
[{"$nulls":6},0.08,0.08,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"启动型铅蓄电池（电池内化成）","m3/KVA·h",0.06,0.06,"现有"]
[{"$nulls":6},0.05,0.05,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"动力用铅蓄电池","m3/KVA·h",0.11,0.11,"现有"]
[{"$nulls":6},0.09,0.09,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"工业用铅蓄电池","m3/KVA·h",0.15,0.15,"现有"]
[{"$nulls":6},0.13,0.13,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"组装","m3/KVA·h",0.025,0.025,"现有"]
[{"$nulls":6},0.02,0.02,"新、改、扩建"]
[{"$nulls":4},"太阳能电池片","m3/kw",1.68,1.68]
["385","家用电力器具      制造",3851,"家用制冷电器具制造","电冰箱","m3/百台",50,50]
[null,null,3852,"家用空气调节器制造","空调","m3/百台",15,15]
[null,null,3854,"家用厨房电器具制造","微波炉","m3/百台",10,10]
[null,null,3855,"家用清洁卫生电器具制造","洗衣机","m3/百台",20,20]
[null,null,3857,"家用电力器具专用配件制造","电冰箱用蒸发器","m3/百台",null,3]
["387","照明器具制造",3871," 电光源制造","灯泡","m3/万只",25,25]
[{"$nulls":4},"日光灯","m3/万只",70,70]
[{"$nulls":4},"荧光灯","m3/万只",25,25]
["391","计算机制造",3911,"计算机整机制造","计算机","m3/台",null,8.5]
[null,null,3912,"计算机零部件制造","显示器","m3/m2",0.05,0.05,"大尺寸"]
[{"$nulls":6},0.09,0.09,"中尺寸"]
[{"$nulls":6},0.46,0.46,"小尺寸"]
[null,null,3913,"计算机外围设备制造","摄像头","m3/百台",10,10]
[{"$nulls":4},"闪存","m3/万只",15,15]
["395","视听设备制造",3951,"电视机制造","彩电","m3/百台",10,10]
["396","电子器件制造",3962,"半导体分立器件制造","硅二极管","m3/万只",null,1]
[null,null,3963,"集成电路制造","集成电路—8寸芯片","m3/片",3.38,3.38]
["397","电子元件制造",3971,"电子元件及组件制造","电子元件","m3/万只",3,3]
["397","电子元件制造",3972,"印制电路板制造","PCB(印刷线路板)","m3/m2",0.28,0.28,"单面"]
[{"$nulls":6},1.08,1.08,"双面"]
[{"$nulls":6},5.42,5.42,"多层"]
["398","家用视听设备      制造",3982,"家用音响设备      制造","录音机","m3/百台",null,12]
["401","通用仪器仪表      制造",4014,"实验分析仪器       制造","流量计","m3/台",null,1.2]
[{"$nulls":4},"温度计","m3/百支",null,9]
["402","专用仪器仪表      制造",4023,"导航、气象及海洋专用仪器制造","激光测距仪","m3/套",null,175]
[null,null,4027,"核子及核辐射测量仪器制造","FH702型核爆车","m3/辆",null,550]
[{"$nulls":4},"FJJ03型剂量仪","m3/套",null,6]
[null,null,4029,"其他专用仪器      制造","026织物强力机","m3/标台",null,19]
[{"$nulls":4},"电子清纱器","m3/套",null,70]
["403","钟表与计时仪器制造",4030," 钟表与计时仪器制造","手表","m3/百只",6,6]
[{"$nulls":4},"钟","m3/百只",null,4.2]
["404","光学仪器及眼镜制造",4042,"眼镜制造","眼镜","m3/万付",30,30]
["432","非金属废料和碎屑的加工处理",4320,"非金属废料和碎屑的加工处理","再生碳化硅","m3/t",null,18]
[{"$nulls":4},"再生聚乙二醇","m3/t",null,3.9]
[441,"电力生产","*4411","*火力发电","*火力发电","m3/Mwh",2.2,2.2,"循环冷却，单机容量＜300MW，新、改、扩建"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",2.07,2.07,"循环冷却，单机容量＜300MW，现有"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",2.03,2.03,"循环冷却，300MW≤单机容量＜500MW，新、改、扩建"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",2.39,2.39,"循环冷却，300MW≤单机容量＜500MW，现有"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",1.94,1.94,"循环冷却，单机容量≥500MW，新、改、扩建"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",2.13,2.13,"循环冷却，单机容量≥500MW，现有"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",0.48,0.48,"直流冷却，单机容量＜300MW，不包括循环用水，新、改、扩建"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"},"直流冷却，单机容量＜300MW，不包括循环用水，现有"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",0.38,0.38,"直流冷却，单机容量≥300MW，不包括循环用水，新、改、扩建"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",0.42,0.42,"直流冷却，单机容量≥300MW，不包括循环用水，现有"]
[441,"电力生产","*4411","*火力发电","*火力发电","m3/Mwh",1.4,1.4,"循环冷却，燃气机组"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",1.2,1.2,"背压式机组"]
[{"$nulls":5},"m3/Mwh",0.48,0.48,"海水循环冷却，装机容量＜300MW"]
[{"$nulls":6},0.4,0.4,"海水循环冷却，装机容量≥300MW"]
[null,null,4413,"核力发电","核电站发电","m3/Mwh",0.5,0.5,"核电"]
[null,null,4419,"其他电力生产","垃圾焚烧发电","m3/Mwh",67,6.7,"垃圾焚烧发电"]
[443,"热力生产和供应",4430,"热力生产和供应","供热","m3/t",1.5,1.5]
["90-95","公共管理、社会保障和社会组织","90-95","党政机关办公楼","党政机关办公楼","L/人·d",180,180]
[462,"污水处理及其再生利用",4620,"污水处理及其再生利用","污水处理及其再生利用","m3/万m3",null,11]
[489,"其他土木工程建筑",4890,"建筑施工","建筑施工","m3/m2",0.35,0.35,"商品砼"]
[{"$nulls":6},0.8,0.8,"现浇砼"]
[521,"综合零售",5211,"商场","商场","L/m2·d",7,7]
[522,"食品、饮料及烟草专门零售",5229,"其他食品零售","集贸市场","L/m2·d",15,15]
[611,"旅游饭店",6110,"宾馆","五星宾馆","L/床·d",1000,1000,"五星"]
[{"$nulls":4},"四星宾馆","L/床·d",800,800,"四星"]
[{"$nulls":4},"三星宾馆","L/床·d",600,600,"三星"]
[{"$nulls":4},"三星以下宾馆","L/床·d",400,400,"三星以下"]
[612,"一般旅馆",6120,"宾馆","招待所及快捷酒店","L/床·d",240,240,"招待所及快捷酒店"]
[621,"正餐服务",6210,"正餐","正餐","L/m2·d",30,27]
[623,"饮料及冷饮服务",6231,"茶馆","茶馆","L/m2·d",10,10]
[629,"其他餐饮业",6291,"小吃","小吃","L/m2·d",10,10]
[null,null,6299,"食堂","食堂","L/m2·d",15,15]
[721,"企业管理服务",7211,"商贸办公写字楼","商贸办公写字楼","L/人·d",80,80,"无中央空调"]
[{"$nulls":6},150,150,"有中央空调"]
[782,"城市绿化管理",7820,"城市绿化管理","绿化浇水","L/m2·d",null,1.5]
[793,"洗染服务",7930,"洗染店","洗染店","L/m2·d",16,16]
[794,"理发及美容服务",7940,"理发","理发","L/m2·d",15,15]
[795,"洗浴服务",7950,"大众浴室","大众浴室","L/m2·d",50,50]
[799,"其他居民服务业",7990,"居民住宅","居民住宅","L/人·d","120-150","120-150","城市"]
[{"$nulls":6},"80-100","80-100","农村"]
[801,"汽车、摩托车修理与维护",8011,"洗车","洗车","L/辆·次",80,80]
[821,"学前教育",8210,"学前教育","学前教育","L/人·d",100,100,"住宿"]
[{"$nulls":6},40,40,"走读"]
[822,"初等教育",8220,"小学","小学","L/人·d",100,100,"住宿"]
[{"$nulls":6},40,40,"走读"]
[823,"中等教育",8230,"中学","中学","L/人·d",120,120,"住宿"]
[{"$nulls":6},50,50,"走读"]
[824,"高等教育",8240,"高等教育","高等教育","L/人·d",160,160,"10000人以下，理工"]
[{"$nulls":6},140,140,"10000人以下，文科"]
[{"$nulls":6},200,200,"10000人以上，理工"]
[{"$nulls":6},160,160,"10000人以上，文科"]
[831,"医院",8311,"病房","病房","L/床·d",900,900,"三级"]
[{"$nulls":6},700,700,"二甲"]
[{"$nulls":6},500,500,"二乙"]
[{"$nulls":6},400,400,"二级以下"]
[831,"医院",8311,"门诊","门诊","L/人·d次",36,36]
[872,"游乐园",8720,"游乐园","游乐园","L/m2·d",null,25]
[892,"体育场馆",8920,"体育场馆","游泳池","占泳池容积%/天",null,10]
["注:加“*”号的行业分类或产品为国家强制定额标准"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}