{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["土壤、地下水","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"土壤、地下水","index":0,"n_rows":266,"n_cols":10,"rows_kept":266,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[2,6,2,8],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[3,6,3,8],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[4,6,4,8],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[5,6,5,8],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[6,6,6,8],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[7,6,7,8],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[8,6,8,8],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[9,6,9,8],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[10,6,10,8],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[13,6,13,8],[14,1,14,2],[14,4,14,5],[14,6,14,8],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[15,6,15,8],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[16,6,16,8],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[17,6,17,8],[18,1,18,2],[18,4,18,5],[18,6,18,8],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[19,6,19,8],[20,1,20,2],[20,4,20,5],[20,6,20,8],[21,1,21,2],[21,4,21,5],[21,6,21,8],[22,1,22,2],[22,4,22,5],[22,6,22,8],[23,1,23,2],[23,4,23,5],[23,6,23,8],[24,1,24,2],[24,4,24,5],[24,6,24,8],[25,1,25,2],[25,4,25,5],[25,6,25,8],[26,1,26,2],[26,4,26,5],[26,6,26,8],[27,1,27,2],[27,4,27,5],[27,6,27,8],[28,1,28,2],[28,4,28,5],[28,6,28,8],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[29,6,29,8],[30,1,30,2],[30,4,30,5],[30,6,30,8],[31,1,31,2],[31,4,31,5],[31,6,31,8],[32,1,32,2],[32,4,32,5],[32,6,32,8],[33,1,33,2],[33,4,33,5],[33,6,33,8],[34,1,34,2],[34,4,34,5],[34,6,34,8],[35,1,35,2],[35,4,35,5],[35,6,35,8],[36,1,36,2],[36,4,36,5],[36,6,36,8],[37,1,37,2],[37,4,37,5],[37,6,37,8],[38,1,38,2],[38,4,38,5],[38,6,38,8],[39,1,39,2],[39,4,39,5],[39,6,39,8],[40,1,40,2],[40,4,40,5],[40,6,40,8],[41,1,41,2],[41,4,41,5],[41,6,41,8],[42,1,42,2],[42,4,42,5],[42,6,42,8],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[43,6,43,8],[44,1,44,2],[44,4,44,5],[44,6,44,8],[45,0,45,9],[46,1,46,2],[46,4,46,5],[46,6,46,8],[47,1,47,2],[47,4,47,5],[47,6,47,8],[48,1,48,2],[48,4,48,5],[48,6,48,8],[49,1,49,2],[49,4,49,5],[49,6,49,8],[50,1,50,2],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[51,1,51,2],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[52,1,52,2],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[53,1,53,2],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[54,1,54,2],[54,4,54,5],[54,6,54,8],[55,1,55,2],[55,4,55,5],[55,6,55,8],[56,1,56,2],[56,4,56,5],[56,6,56,8],[57,1,57,2],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[58,1,58,2],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[59,1,59,2],[59,4,59,5],[59,6,59,8],[60,1,60,2],[60,4,60,5],[60,6,60,8],[61,1,61,2],[61,4,61,5],[61,6,61,8],[62,1,62,2],[62,4,62,5],[62,6,62,8],[63,1,63,2],[63,4,63,5],[63,6,63,8],[64,1,64,2],[64,4,64,5],[64,6,64,8],[65,1,65,2],[65,4,65,5],[65,6,65,8],[66,1,66,2],[66,4,66,5],[66,6,66,8],[67,1,67,2],[67,4,67,5],[67,6,67,8],[68,1,68,2],[68,4,68,5],[68,6,68,8],[69,1,69,2],[69,4,69,5],[69,6,69,8],[70,1,70,2],[70,4,70,5],[70,6,70,8],[71,1,71,2],[71,4,71,5],[71,6,71,8],[72,1,72,2],[72,4,72,5],[72,6,72,8],[73,1,73,2],[73,4,73,5],[73,6,73,8],[74,1,74,2],[74,4,74,5],[74,6,74,8],[75,1,75,2],[75,4,75,5],[75,6,75,8],[76,1,76,2],[76,4,76,5],[76,6,76,8],[77,1,77,2],[77,4,77,5],[77,6,77,8],[78,1,78,2],[78,4,78,5],[78,6,78,8],[79,1,79,2],[79,4,79,5],[79,6,79,8],[80,1,80,2],[80,4,80,5],[80,6,80,8],[81,1,81,2],[81,4,81,5],[81,6,81,8],[82,1,82,2],[82,4,82,5],[82,6,82,8],[83,1,83,2],[83,4,83,5],[83,6,83,8],[84,1,84,2],[84,4,84,5],[84,6,84,8],[85,1,85,2],[85,4,85,5],[85,6,85,8],[86,1,86,2],[86,4,86,5],[86,6,86,8],[87,1,87,2],[87,4,87,5],[87,6,87,8],[88,1,88,2],[88,4,88,5],[88,6,88,8],[89,0,89,9],[90,1,90,2],[90,4,90,5],[90,6,90,8],[91,1,91,2],[91,4,91,5],[91,6,91,8],[92,1,92,2],[92,4,92,5],[92,6,92,8],[93,1,93,2],[93,4,93,5],[93,6,93,8],[94,1,94,2],[94,4,94,5],[94,6,94,8],[95,1,95,2],[95,4,95,5],[95,6,95,8],[96,1,96,2],[96,4,96,5],[96,6,96,8],[97,1,97,2],[97,4,97,5],[97,6,97,8],[98,1,98,2],[98,4,98,5],[98,6,98,8],[99,1,99,2],[99,4,99,5],[99,6,99,8],[100,1,100,2],[100,4,100,5],[100,6,100,8],[101,1,101,2],[101,4,101,5],[101,6,101,8],[102,1,102,2],[102,4,102,5],[102,6,102,8],[103,1,103,2],[103,4,103,5],[103,6,103,8],[104,1,104,2],[104,4,104,5],[104,6,104,8],[105,1,105,2],[105,4,105,5],[105,6,105,8],[106,1,106,2],[106,4,106,5],[106,6,106,8],[107,1,107,2],[107,4,107,5],[107,6,107,8],[108,1,108,2],[108,4,108,5],[108,6,108,8],[109,1,109,2],[109,4,109,5],[109,6,109,8],[110,1,110,2],[110,4,110,5],[110,6,110,8],[111,1,111,2],[111,4,111,5],[111,6,111,8],[112,1,112,2],[112,4,112,5],[112,6,112,8],[113,1,113,2],[113,4,113,5],[113,6,113,8],[114,1,114,2],[114,4,114,5],[114,6,114,8],[115,1,115,2],[115,4,115,5],[115,6,115,8],[116,1,116,2],[116,4,116,5],[116,6,116,8],[117,1,117,2],[117,4,117,5],[117,6,117,8],[118,1,118,2],[118,4,118,5],[118,6,118,8],[119,1,119,2],[119,4,119,5],[119,6,119,8],[120,1,120,2],[120,4,120,5],[120,6,120,8],[121,1,121,2],[121,4,121,5],[121,6,121,8],[122,1,122,2],[122,4,122,5],[122,6,122,8],[123,1,123,2],[123,4,123,5],[123,6,123,8],[124,1,124,2],[124,4,124,5],[124,6,124,8],[125,1,125,2],[125,4,125,5],[125,6,125,8],[126,1,126,2],[126,4,126,5],[126,6,126,8],[127,1,127,2],[127,4,127,5],[127,6,127,8],[128,1,128,2],[128,4,128,5],[128,6,128,8],[129,1,129,2],[129,4,129,5],[129,6,129,8],[130,1,130,2],[130,4,130,5],[130,6,130,8],[131,1,131,2],[131,4,131,5],[131,6,131,8],[132,1,132,2],[132,4,132,5],[132,6,132,8],[133,0,133,9],[134,1,134,2],[134,4,134,5],[134,6,134,8],[135,1,135,2],[135,4,135,5],[135,6,135,8],[136,1,136,2],[136,4,136,5],[136,6,136,8],[137,1,137,2],[137,4,137,5],[137,6,137,8],[138,1,138,2],[138,4,138,5],[138,6,138,8],[139,1,139,2],[139,4,139,5],[139,6,139,8],[140,1,140,2],[140,4,140,5],[140,6,140,8],[141,1,141,2],[141,4,141,5],[141,6,141,8],[142,1,142,2],[142,4,142,5],[142,6,142,8],[143,1,143,2],[143,4,143,5],[143,6,143,8],[144,1,144,2],[144,4,144,5],[144,6,144,8],[145,1,145,2],[145,4,145,5],[145,6,145,8],[146,1,146,2],[146,4,146,5],[146,6,146,8],[147,1,147,2],[147,4,147,5],[147,6,147,8],[148,1,148,2],[148,4,148,5],[148,6,148,8],[149,1,149,2],[149,4,149,5],[149,6,149,8],[150,1,150,2],[150,4,150,5],[150,6,150,8],[151,1,151,2],[151,4,151,5],[151,6,151,8],[152,1,152,2],[152,4,152,5],[152,6,152,8],[153,1,153,2],[153,4,153,5],[153,6,153,8],[154,1,154,2],[154,4,154,5],[154,6,154,8],[155,1,155,2],[155,4,155,5],[155,6,155,8],[156,1,156,2],[156,4,156,5],[156,6,156,8],[157,1,157,2],[157,4,157,5],[157,6,157,8],[158,1,158,2],[158,4,158,5],[158,6,158,8],[159,1,159,2],[159,4,159,5],[159,6,159,8],[160,1,160,2],[160,4,160,5],[160,6,160,8],[161,1,161,2],[161,4,161,5],[161,6,161,8],[162,1,162,2],[162,4,162,5],[162,6,162,8],[163,1,163,2],[163,4,163,5],[163,6,163,8],[164,1,164,2],[164,4,164,5],[164,6,164,8],[165,1,165,2],[165,4,165,5],[165,6,165,8],[166,1,166,2],[166,4,166,5],[166,6,166,8],[167,1,167,2],[167,4,167,5],[167,6,167,8],[168,1,168,2],[168,4,168,5],[168,6,168,8],[169,1,169,2],[169,4,169,5],[169,6,169,8],[170,1,170,2],[170,4,170,5],[170,6,170,8],[171,1,171,2],[171,4,171,5],[171,6,171,8],[172,1,172,2],[172,4,172,5],[172,6,172,8],[173,1,173,2],[173,4,173,5],[173,6,173,8],[174,1,174,2],[174,4,174,5],[174,6,174,8],[175,1,175,2],[175,4,175,5],[175,6,175,8],[176,1,176,2],[176,4,176,5],[176,6,176,8],[177,0,177,9],[178,1,178,2],[178,4,178,5],[178,6,178,8],[179,1,179,2],[179,4,179,5],[179,6,179,8],[180,1,180,2],[180,4,180,5],[180,6,180,8],[181,1,181,2],[181,4,181,5],[181,6,181,8],[182,1,182,2],[182,4,182,5],[182,6,182,8],[183,1,183,2],[183,4,183,5],[183,6,183,8],[184,1,184,2],[184,4,184,5],[184,6,184,8],[185,1,185,2],[185,4,185,5],[185,6,185,8],[186,1,186,2],[186,4,186,5],[186,6,186,8],[187,1,187,2],[187,4,187,5],[187,6,187,8],[188,1,188,2],[188,4,188,5],[188,6,188,8],[189,1,189,2],[189,4,189,5],[189,6,189,8],[190,1,190,2],[190,4,190,5],[190,6,190,8],[191,1,191,2],[191,4,191,5],[191,6,191,8],[192,1,192,2],[192,4,192,5],[192,6,192,8],[193,1,193,2],[193,4,193,5],[193,6,193,8],[194,1,194,2],[194,4,194,5],[194,6,194,8],[195,1,195,2],[195,4,195,5],[195,6,195,8],[196,1,196,2],[196,4,196,5],[196,6,196,8],[197,1,197,2],[197,4,197,5],[197,6,197,8],[198,1,198,2],[198,4,198,5],[198,6,198,8],[199,1,199,2],[199,4,199,5],[199,6,199,8],[200,1,200,2],[200,4,200,5],[200,6,200,8],[201,1,201,2],[201,4,201,5],[201,6,201,8],[202,1,202,2],[202,4,202,5],[202,6,202,8],[203,1,203,2],[203,4,203,5],[203,6,203,8],[204,1,204,2],[204,4,204,5],[204,6,204,8],[205,1,205,2],[205,4,205,5],[205,6,205,8],[206,1,206,2],[206,4,206,5],[206,6,206,8],[207,1,207,2],[207,4,207,5],[207,6,207,8],[208,1,208,2],[208,4,208,5],[208,6,208,8],[209,1,209,2],[209,4,209,5],[209,6,209,8],[210,1,210,2],[210,4,210,5],[210,6,210,8],[211,1,211,2],[211,4,211,5],[211,6,211,8],[212,1,212,2],[212,4,212,5],[212,6,212,8],[213,1,213,2],[213,4,213,5],[213,6,213,8],[214,1,214,2],[214,4,214,5],[214,6,214,8],[215,1,215,2],[215,4,215,5],[215,6,215,8],[216,1,216,2],[216,4,216,5],[216,6,216,8],[217,1,217,2],[217,4,217,5],[217,6,217,8],[218,1,218,2],[218,4,218,5],[218,6,218,8],[219,1,219,2],[219,4,219,5],[219,6,219,8],[220,1,220,2],[220,4,220,5],[220,6,220,8],[221,0,221,9],[222,0,222,9],[223,1,223,2],[223,4,223,5],[223,6,223,8],[224,1,224,2],[224,4,224,5],[224,6,224,8],[225,1,225,2],[225,4,225,5],[225,6,225,8],[226,1,226,2],[226,4,226,5],[226,6,226,8],[227,1,227,2],[227,4,227,5],[227,6,227,8],[228,1,228,2],[228,4,228,5],[228,6,228,8],[229,1,229,2],[229,4,229,5],[229,6,229,8],[230,1,230,2],[230,4,230,5],[230,6,230,8],[231,1,231,2],[231,4,231,5],[231,6,231,8],[232,1,232,2],[232,4,232,5],[232,6,232,8],[233,1,233,2],[233,4,233,5],[233,6,233,8],[234,1,234,2],[234,4,234,5],[234,6,234,8],[235,1,235,2],[235,4,235,5],[235,6,235,8],[236,1,236,2],[236,4,236,5],[236,6,236,8],[237,1,237,2],[237,4,237,5],[237,6,237,8],[238,1,238,2],[238,4,238,5],[238,6,238,8],[239,1,239,2],[239,4,239,5],[239,6,239,8],[240,1,240,2],[240,4,240,5],[240,6,240,8],[241,1,241,2],[241,4,241,5],[241,6,241,8],[242,1,242,2],[242,4,242,5],[242,6,242,8],[243,1,243,2],[243,4,243,5],[243,6,243,8],[244,1,244,2],[244,4,244,5],[244,6,244,8],[245,1,245,2],[245,4,245,5],[245,6,245,8],[246,1,246,2],[246,4,246,5],[246,6,246,8],[247,1,247,2],[247,4,247,5],[247,6,247,8],[248,1,248,2],[248,4,248,5],[248,6,248,8],[249,1,249,2],[249,4,249,5],[249,6,249,8],[250,1,250,2],[250,4,250,5],[250,6,250,8],[251,1,251,2],[251,4,251,5],[251,6,251,8],[252,1,252,2],[252,4,252,5],[252,6,252,8],[253,1,253,2],[253,4,253,5],[253,6,253,8],[254,1,254,2],[254,4,254,5],[254,6,254,8],[255,1,255,2],[255,4,255,5],[255,6,255,8],[256,1,256,2],[256,4,256,5],[256,6,256,8],[257,1,257,2],[257,4,257,5],[257,6,257,8],[258,1,258,2],[258,4,258,5],[258,6,258,8],[259,1,259,2],[259,4,259,5],[259,6,259,8],[260,1,260,2],[260,4,260,5],[260,6,260,8],[261,1,261,2],[261,4,261,5],[261,6,261,8],[262,1,262,2],[262,4,262,5],[262,6,262,8],[263,1,263,2],[263,4,263,5],[263,6,263,8],[264,1,264,2],[264,4,264,5],[264,6,264,8],[265,1,265,2],[265,4,265,5],[265,6,265,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["一、地下水检测报告"]
["1.1地下水检测结果（TS1)"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限",null,"检测结果",null,null,"水质标准"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",null,7.35,null,null,"Ⅰ类"]
[2,"臭和味",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[4,"浑浊度",null,"NTU",1,null,8,null,null,"Ⅳ类"]
[5,"色度",null,"度",5,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[6,"总大肠杆菌",null,"MPN/100ml","/",null,"〈10",null,null,"Ⅳ类"]
[7,"细菌总数",null,"CFU/ml","/",null,"4.2*102",null,null,"Ⅳ类"]
[8,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,null,535,null,null,"Ⅲ类"]
[9,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.05,null,1.4,null,null,"Ⅱ类"]
[10,"氰化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[11,"总硬度",null,"mg/L",5,null,396,null,null,"Ⅲ类"]
[12,"挥发酚",null,"mg/L",0.0003,null,"1.4*10-3",null,null,"Ⅲ类"]
[13,"氨氮",null,"mg/L",0.025,null,0.233,null,null,"Ⅲ类"]
[14,"硫化物",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[15,"LAS",null,"mg/L",0.05,null,0.198,null,null,"Ⅲ类"]
[16,"碘化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[17,"氟化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,null,0.502,null,null,"Ⅰ类"]
[18,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,null,10.8,null,null,"Ⅰ类"]
[19,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,null,73.4,null,null,"Ⅱ类"]
[20,"硝酸盐氮（硝酸根）",null,"mg/L",0.016,null,6.48,null,null,"Ⅲ类"]
[21,"亚硝酸根（以氮计）",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[22,"六价铬",null,"mg/L",0.004,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[23,"铁",null,"mg/L",0.01,null,3.31,null,null,"Ⅰ类"]
[24,"锰",null,"mg/L",0.01,null,168,null,null,"Ⅳ类"]
[25,"铝",null,"mg/L",0.009,null,0.0379,null,null,"Ⅱ类"]
[26,"钠",null,"mg/L",0.03,null,"2.62*104",null,null,"Ⅰ类"]
[27,"汞",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[28,"砷",null,"ｕg/L",0.3,null,0.4,null,null,"Ⅰ类"]
[29,"硒",null,"ｕg/L",0.4,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[30,"铜",null,"ｕg/L",0.08,null,0.14,null,null,"Ⅰ类"]
[31,"锌",null,"ｕg/L",0.67,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[32,"铅",null,"ｕg/L",0.09,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[33,"镉",null,"ｕg/L",0.05,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[34,"镍",null,"ｕg/L",0.06,null,5.07,null,null,"Ⅲ类"]
[35,"总铬",null,"ｕg/L",0.11,null,"ND",null,null,"/"]
[36,"铍",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[37,"钡",null,"ｕg/L",0.2,null,70.5,null,null,"Ⅱ类"]
[38,"苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[39,"甲苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[40,"四氯化碳",null,"ｕg/L",1.5,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[41,"氯仿",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[42,"二噁英",null,"pg/L","/",null,0.11,null,null,"/"]
["1.2地下水检测结果（TS2)"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限",null,"检测结果",null,null,"水质标准"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",null,8.01,null,null,"Ⅰ类"]
[2,"臭和味",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[4,"浑浊度",null,"NTU",1,null,8,null,null,"Ⅳ类"]
[5,"色度",null,"度",5,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[6,"总大肠菌群",null,"MPN/L",10,null,"〈10",null,null,"Ⅳ类"]
[7,"菌落总数",null,"CFU/ml","/",null,"2.8*102",null,null,"Ⅳ类"]
[8,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,null,530,null,null,"Ⅲ类"]
[9,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.5,null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"Ⅰ类"]
[10,"氰化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[11,"总硬度",null,"mg/L",5,null,357,null,null,"Ⅲ类"]
[12,"挥发酚",null,"mg/L",{"v":0.0003,"d":"0.00"},null,"1.7*10-3",null,null,"Ⅲ类"]
[13,"氨氮",null,"mg/L",0.025,null,0.211,null,null,"Ⅲ类"]
[14,"硫化物",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[15,"LAS",null,"mg/L",0.05,null,0.182,null,null,"Ⅲ类"]
[16,"碘化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[17,"氯化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,null,0.635,null,null,"Ⅰ类"]
[18,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,null,27.8,null,null,"Ⅰ类"]
[19,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,null,82.3,null,null,"Ⅱ类"]
[20,"硝酸盐氮（硝酸根）",null,"mg/L",0.016,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[21,"亚硝酸根（以氮计）",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[22,"六价铬",null,"mg/L",0.004,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[23,"铁",null,"mg/L",0.01,null,3.86,null,null,"Ⅰ类"]
[24,"锰",null,"mg/L",0.01,null,5.35,null,null,"Ⅰ类"]
[25,"铝",null,"mg/L",0.009,null,0.024,null,null,"Ⅱ类"]
[26,"钠",null,"mg/L",0.03,null,"5.39*104",null,null,"Ⅰ类"]
[27,"汞",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[28,"砷",null,"ｕg/L",0.3,null,1.8,null,null,"Ⅲ类"]
[29,"硒",null,"ｕg/L",0.4,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[30,"铜",null,"ｕg/L",0.08,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[31,"锌",null,"ｕg/L",0.67,null,0.67,null,null,"Ⅰ类"]
[32,"铅",null,"ｕg/L",0.09,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[33,"镉",null,"ｕg/L",0.05,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[34,"镍",null,"ｕg/L",0.06,null,0.56,null,null,"Ⅰ类"]
[35,"总铬",null,"ｕg/L",0.11,null,"ND",null,null,"/"]
[36,"铍",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[37,"钡",null,"ｕg/L",0.2,null,36.3,null,null,"Ⅱ类"]
[38,"苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[39,"甲苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[40,"四氯化碳",null,"ｕg/L",1.5,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[41,"氯仿",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[42,"二噁英",null,"pg/L","/",null,0.11,null,null,"/"]
["1.3地下水检测结果（TS3)"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限",null,"检测结果",null,null,"水质标准"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",null,7.86,null,null,"Ⅰ类"]
[2,"臭和味",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[4,"浑浊度",null,"NTU",1,null,10,null,null,"Ⅳ类"]
[5,"色度",null,"度",5,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[6,"总大肠杆菌",null,"MPNL",10,null,600,null,null,"Ⅳ类"]
[7,"细菌总数",null,"CFU/ml",1,null,"2.7*102",null,null,"Ⅳ类"]
[8,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,null,642,null,null,"Ⅲ类"]
[9,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.5,null,0.7,null,null,"Ⅰ类"]
[10,"氰化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[11,"总硬度",null,"mg/L",5,null,367,null,null,"Ⅲ类"]
[12,"挥发酚",null,"mg/L",0.0003,null,"1.2*10-3",null,null,"Ⅲ类"]
[13,"氨氮",null,"mg/L",0.025,null,0.238,null,null,"Ⅲ类"]
[14,"硫化物",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[15,"LAS",null,"mg/L",0.05,null,0.169,null,null,"Ⅲ类"]
[16,"碘化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[17,"氟化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,null,0.48,null,null,"Ⅰ类"]
[18,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,null,111,null,null,"Ⅰ类"]
[19,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,null,29.8,null,null,"Ⅱ类"]
[20,"硝酸盐氮（硝酸根）",null,"mg/L",0.016,null,0.148,null,null,"Ⅰ类"]
[21,"亚硝酸根（以氮计）",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[22,"六价铬",null,"mg/L",0.004,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[23,"铁",null,"mg/L",0.01,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[24,"锰",null,"mg/L",0.01,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[25,"铝",null,"mg/L",0.009,null,0.009,null,null,"Ⅱ类"]
[26,"钠",null,"mg/L",0.03,null,"4.81*104",null,null,"Ⅰ类"]
[27,"汞",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[28,"砷",null,"ｕg/L",0.3,null,0.7,null,null,"Ⅰ类"]
[29,"硒",null,"ｕg/L",0.4,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[30,"铜",null,"ｕg/L",0.08,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[31,"锌",null,"ｕg/L",0.67,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[32,"铅",null,"ｕg/L",0.09,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[33,"镉",null,"ｕg/L",0.05,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[34,"镍",null,"ｕg/L",0.06,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[35,"总铬",null,"ｕg/L",0.11,null,"ND",null,null,"/"]
[36,"铍",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[37,"钡",null,"ｕg/L",0.2,null,28.2,null,null,"Ⅱ类"]
[38,"苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[39,"甲苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[40,"四氯化碳",null,"ｕg/L",1.5,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[41,"氯仿",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[42,"二噁英",null,"pg/L","/",null,0.13,null,null,"/"]
["1.7地下水检测结果（TS4)"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限",null,"检测结果",null,null,"水质标准"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",null,7.84,null,null,"Ⅰ类"]
[2,"臭和味",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[4,"浑浊度",null,"NTU",1,null,2,null,null,"Ⅳ类"]
[5,"色度",null,"度",5,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[6,"总大肠菌群",null,"MPN/L",10,null,620,null,null,"Ⅳ类"]
[7,"细菌总数",null,"CFU/ml",1,null,"3*102",null,null,"Ⅳ类"]
[8,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,null,920,null,null,"Ⅲ类"]
[9,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.5,null,1.6,null,null,"Ⅰ类"]
[10,"氰化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[11,"总硬度",null,"mg/L",5,null,519,null,null,"Ⅳ类"]
[12,"挥发酚",null,"mg/L",0.0003,null,"1.1*10-3",null,null,"Ⅲ类"]
[13,"氨氮",null,"mg/L",0.025,null,0.127,null,null,"Ⅲ类"]
[14,"硫化物",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[15,"LAS",null,"mg/L",0.05,null,0.152,null,null,"Ⅲ类"]
[16,"碘化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[17,"氟化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,null,0.683,null,null,"Ⅰ类"]
[18,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,null,124,null,null,"Ⅰ类"]
[19,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,null,190,null,null,"Ⅲ类"]
[20,"硝酸盐氮（硝酸根）",null,"mg/L",0.016,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[21,"亚硝酸根（以氮计）",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[22,"六价铬",null,"mg/L",0.004,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[23,"铁",null,"mg/L",0.01,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[24,"锰",null,"mg/L",0.01,null,7.63,null,null,"Ⅰ类"]
[25,"铝",null,"mg/L",0.009,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[26,"钠",null,"mg/L",0.03,null,"9.86*104",null,null,"Ⅰ类"]
[27,"汞",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[28,"砷",null,"ｕg/L",0.3,null,1.5,null,null,"Ⅲ类"]
[29,"硒",null,"ｕg/L",0.4,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[30,"铜",null,"ｕg/L",0.08,null,0.91,null,null,"Ⅰ类"]
[31,"锌",null,"ｕg/L",0.67,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[32,"铅",null,"ｕg/L",0.09,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[33,"镉",null,"ｕg/L",0.05,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[34,"镍",null,"ｕg/L",0.06,null,2.65,null,null,"Ⅲ类"]
[35,"总铬",null,"ｕg/L",0.11,null,0.4,null,null,"/"]
[36,"铍",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[37,"钡",null,"ｕg/L",0.2,null,76.2,null,null,"Ⅱ类"]
[38,"苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[39,"甲苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[40,"四氯化碳",null,"ｕg/L",1.5,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[41,"氯仿",null,"ｕg/L",1.4,null,25.6,null,null,"Ⅱ类"]
[42,"二噁英",null,"pg/L","/",null,0.1,null,null,"/"]
["1.5地下水检测结果（TS5)"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限",null,"检测结果",null,null,"水质标准"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",null,7.86,null,null,"Ⅰ类"]
[2,"臭和味",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[4,"浑浊度",null,"NTU",1,null,5,null,null,"Ⅳ类"]
[5,"色度",null,"度",5,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[6,"总大肠菌群",null,"MPN/100ml",10,null,30,null,null,"Ⅳ类"]
[7,"细菌总数",null,"CFU/ml",1,null,53,null,null,"Ⅰ类"]
[8,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,null,878,null,null,"Ⅲ类"]
[9,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.5,null,0.8,null,null,"Ⅰ类"]
[10,"氰化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[11,"总硬度",null,"mg/L",5,null,422,null,null,"Ⅲ类"]
[12,"挥发酚",null,"mg/L",0.0003,null,"7*10-4",null,null,"Ⅰ类"]
[13,"氨氮",null,"mg/L",0.025,null,0.36,null,null,"Ⅲ类"]
[14,"硫化物",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[15,"LAS",null,"mg/L",0.05,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[16,"碘化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[17,"氯化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,null,0.378,null,null,"Ⅰ类"]
[18,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,null,163,null,null,"Ⅲ类"]
[19,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,null,97.6,null,null,"Ⅱ类"]
[20,"硝酸盐氮（硝酸根）",null,"mg/L",0.016,null,{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"Ⅲ类"]
[21,"亚硝酸根（以氮计）",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[22,"六价铬",null,"mg/L",0.004,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[23,"铁",null,"mg/L",0.01,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[24,"锰",null,"mg/L",0.01,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[25,"铝",null,"mg/L",0.009,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[26,"钠",null,"mg/L",0.03,null,60.2,null,null,"Ⅰ类"]
[27,"汞",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[28,"砷",null,"ｕg/L",0.3,null,0.7,null,null,"Ⅰ类"]
[29,"硒",null,"ｕg/L",0.4,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[30,"铜",null,"ｕg/L",0.08,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[31,"锌",null,"ｕg/L",0.67,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[32,"铅",null,"ｕg/L",0.09,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[33,"镉",null,"ｕg/L",0.05,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[34,"镍",null,"ｕg/L",0.06,null,0.36,null,null,"Ⅱ类"]
[35,"总铬",null,"ｕg/L",0.11,null,"ND",null,null,"/"]
[36,"铍",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[37,"钡",null,"ｕg/L",0.2,null,61.6,null,null,"Ⅱ类"]
[38,"苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[39,"甲苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[40,"四氯化碳",null,"ｕg/L",1.5,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[41,"氯仿",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[42,"二噁英",null,"pg/L","/",null,0.12,null,null,"/"]
["二、地下水参照点样品分析"]
["2.1地下水参照点监测结果（TS0)"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限",null,"检测结果",null,null,"水质标准"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",null,7.28,null,null,"Ⅰ类"]
[2,"臭和味",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/",null,"无",null,null,"Ⅰ类"]
[4,"浑浊度",null,"NTU",1,null,5,null,null,"Ⅳ类"]
[5,"色度",null,"度",5,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[6,"总大肠菌群",null,"MPN/100ml",10,null,720,null,null,"Ⅳ类"]
[7,"细菌总数",null,"CFU/ml",1,null,"7.8*102",null,null,"Ⅳ类"]
[8,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,null,456,null,null,"Ⅱ类"]
[9,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.5,null,1.6,null,null,"Ⅱ类"]
[10,"氰化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[11,"总硬度",null,"mg/L",5,null,342,null,null,"Ⅲ类"]
[12,"挥发酚",null,"mg/L",0.0003,null,"1*10-3",null,null,"Ⅱ类"]
[13,"氨氮",null,"mg/L",0.025,null,0.197,null,null,"Ⅲ类"]
[14,"硫化物",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[15,"LAS",null,"mg/L",0.05,null,0.205,null,null,"Ⅲ类"]
[16,"碘化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[17,"氟化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,null,0.491,null,null,"Ⅰ类"]
[18,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,null,6.97,null,null,"Ⅰ类"]
[19,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,null,73.8,null,null,"Ⅱ类"]
[20,"硝酸盐氮（硝酸根）",null,"mg/L",0.016,null,6.98,null,null,"Ⅲ类"]
[21,"亚硝酸根（以氮计）",null,"mg/L",0.005,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[22,"六价铬",null,"mg/L",0.004,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[23,"铁",null,"mg/L",0.01,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[24,"锰",null,"mg/L",0.01,null,12.1,null,null,"Ⅰ类"]
[25,"铝",null,"mg/L",0.009,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[26,"钠",null,"mg/L",0.03,null,"2.1*104",null,null,"Ⅰ类"]
[27,"汞",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[28,"砷",null,"ｕg/L",0.3,null,0.5,null,null,"Ⅰ类"]
[29,"硒",null,"ｕg/L",0.4,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[30,"铜",null,"ｕg/L",0.08,null,6.47,null,null,"Ⅰ类"]
[31,"锌",null,"ｕg/L",0.67,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[32,"铅",null,"ｕg/L",0.09,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[33,"镉",null,"ｕg/L",0.05,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[34,"镍",null,"ｕg/L",0.06,null,31.2,null,null,"Ⅳ类"]
[35,"总铬",null,"ｕg/L",0.11,null,4.46,null,null,"/"]
[36,"铍",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND",null,null,"Ⅰ类"]
[37,"钡",null,"ｕg/L",0.2,null,35.9,null,null,"Ⅱ类"]
[38,"苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[39,"甲苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[40,"四氯化碳",null,"ｕg/L",1.5,null,"ND",null,null,"Ⅲ类"]
[41,"氯仿",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND",null,null,"Ⅱ类"]
[42,"二噁英",null,"pg/L","/",null,0.12,null,null,"/"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}