2022年市级水利工程维修项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横塘河北枢纽液压油缸更新改造工程 | 横塘河北枢纽16缸液压油缸更新改造，1孔4缸，4孔16缸 | 200 |  |
| 2· | 大运河东枢纽节制闸防腐及整形工程 | 东枢纽节制闸多年运行闸门局部锈蚀，两扇闸门多次被过往船只碰撞局部变形，计划对闸门进行整形，并防腐出新 | 115 |  |
| 3 | 2022年金属结构防腐维护 | 湖塘片管理所南运河枢纽等枢纽金属结构防腐出新；雕庄片管理所金属结构出新；北港片管理所童子河闸站等闸站金属结构防腐出新 | 40 |  |
| 4 | 青龙片管理所现地控制柜及厂房动力柜更换项目 | 因电气设备陈旧、老化，且多次发生故障，对青龙片管理所所辖各枢纽现地控制柜改造 | 67.5 |  |
| 5 | 现地控制柜及厂房动力柜更换项目 | 湖塘片管理所南运河枢纽等枢纽现地控制封堵，线路整理、行车钢丝绳更换；雕庄片管理所丁横河枢纽现地控制柜改造及各枢纽控制柜线路整理 | 60 |  |
| 6 | 三宝浜换水泵站等6个闸站安全鉴定 | 三宝浜换水泵站、西涵洞泵站、洪庄河泵站、三井河西站、翠竹泵站、横塘浜换水泵站等7个闸做安全鉴定 | 70 |  |
| 7 | 刘塘浜泵站闸门更新改造工程 | 刘塘浜泵站闸门已运行多年，外河侧进水侧闸门一破损，且几扇闸门吊点老化严重，易断裂，闸门门槽设计也存在缺陷，需对闸门进行整体改造，并对螺杆启闭机进行维护保养 | 50 |  |
| 8 | 澡港河南枢纽清污机链轮更换 | 澡港河南枢纽清污机多年运行，尼龙滚轮链条老化，磨损严重，且运行不稳定，需对内外河10台清污机尼龙链条进行更换不锈钢滚轮 | 16 |  |
| 9 | 澡港河南枢纽清淤项目 | 泵站进出水池淤泥淤积，影响机组运行（约7000方） | 35 |  |
| 10 | 2022年建筑物维修工程 | 因省级水管单位创建，需对湖塘片管理所建筑物整体出新；因管理需要，需对北港片管理所花园后塘河泵站内墙粉刷出新，后塘河西泵站泵站内墙粉刷出新、窗户漏水维修，童子河闸站窗户漏水维修等。 | 200 |  |
| 11 | 采菱港枢纽水工建筑物维修 | 对采菱港枢纽翼墙、岸墙、分水墩、导航墩进行维修，计划采用钢板包护、混凝土浇筑方式进行维修 | 50 |  |
| 12 | 孟城水闸配电间改造 | 孟城水闸配电间渗水、辅房墙面开裂严重，需进行改造 | 40 |  |
| 13 | 丁横河等枢纽防碳化工程 | 丁横河枢纽、龙游河南枢纽、龙游河北站防碳化处理（1000平方） | 10 |  |