附件1

常州市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查事项清单

| 序号 | 检查项目 | 检查子项 | 检查依据 | 检查内容 | 检查方式 | 检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质复核 | 资质等级证书 | 《水利工程质量检测管理规定》第六条 | 计量认证证书是否在有效期内 | 实地核查 书面检查 | 核查证书有效日期 |  |
|  |  |  | 《水利工程质量检测管理规定》第十条 | 检测单位名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息在资质等级证书、营业执照等一致性 | 实地核查 书面检查 | 对照相关证、照信息 |  |
|  |  | 人员资格 | 《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》 | 技术负责人是否具有10年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称 | 实地核查 书面检查 | 检查劳动合同、社保证明、职称证书等 |  |
|  |  |  | 《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》 | 检测人员是否具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上技术职称，不少于规定人数 | 实地核查 书面检查 | 检查劳动合同、社保缴纳证明、职称、资格证书等 |  |
|  |  | 技术管理和质量保证体系 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十一条 | 仪器设备运行、检定和校准情况是否符合相关规定和要求 | 实地核查 书面检查 | 抽查仪器设备校准、运行、检定记录 |  |
|  |  |  | 《水利工程质量检测管理规定》第十九条 | 检测单位是否建立档案管理制度，单独建立检测结果不合格项目台账 | 实地核查 书面检查 | 查看制度及台账 |  |
| 2 | 质量行为 | 检测资质 | 《水利工程质量检测管理规定》第十二条 | 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让《资质等级证书》的情况 | 实地核查 书面检查 |  |  |
|  |  |  | 《水利工程质量检测管理规定》第二十四条 | 是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务的情况 | 实地核查 书面检查 | 抽查近三年承担的检测业务台账，对照资质、计量证书核查有无资质 |  |
|  |  |  | 《水利工程质量检测管理规定》第十四条 | 是否存在转包质量检测业务或未经委托方同意分包质量检测业务的问题 | 实地核查 书面检查 | 抽查合同 |  |
|  |  |  | 《水利工程质量检测管理规定》第二十七条 | 是否存在超出资质等级范围从事检测活动的情况 | 实地核查 书面检查 | 抽查近三年承担的检测业务台账，对照资质、计量证书核查有无资质超越情况 |  |
|  |  | 仪器设备 | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第8条 | 仪器设备作业指导书是否不全 | 实地核查 书面检查 | 抽查作业指导书 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第12条 | 危险化学试剂运输、存储、使用、废弃处置等管理是否符合规定 | 实地核查 书面检查 | 检查安全管理规章制度、安全操作规程，运输、存储、使用、废弃处置台账 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第13条 | 试验室的工作环境、温度、湿度是否符合要求 | 实地核查 书面检查 | 查看原始记录 |  |
|  |  | 检测报告 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十一条 | 是否按照规定在质量检测报告上签字盖章 | 实地核查 书面检查 | 抽查检测报告，核查授权签字人、检测人员签字，及盖章情况（检测专用章、CMA章、骑缝章等） |  |
|  |  |  | 《水利工程质量检测管理规定》第十七条 | 是否及时提供检测报告 | 实地核查 书面检查 | 查看检测日期及报告日期 |  |
|  |  |  | 《水利工程质量检测管理规定》第十七条、第二十八条 | 是否存在编造虚假检测报告、伪造检测数据等行为 | 实地核查 书面检查 | 查看检测报告及 相应原始记录 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第23条 | 试验检测报告出具结果、结论不明确 | 实地核查 书面检查 | 查看检测报告 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第24条 | 试验检测报告修订后未按规定处理 | 实地核查 书面检查 | 查看检测报告及 相应原始记录 |  |
| 3 | 检测活动 | 检测行为 | 《水利工程质量检测管理规定》第十五条、第十六条 | 是否按照国家和行业标准开展检测活动；无相关标准的，是否由检测单位提出方案，委托方确认后实施；质量检测试样的取样是否严格执行国家和行业标准 | 实地核查 书面检查 | 抽查检测方案及相关检测报告，查看试样、委托单及相关过程材料 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第17条 | 试验检测人员承担超出本人授权范围和资格的试验检测工作 | 实地核查 书面检查 | 检查职称、资格证书等 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第19条 | 试验检测使用错误或失效的标准、规程规范 | 实地核查 书面检查 | 查看检测报告 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第27条 | 是否将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或影响工程正常运行的检测结果及时报告委托方 | 实地核查 书面检查 | 查看相关记录 |  |
|  |  |  | 《质量检测单位质量管理违规行为分类标准》第31条 | 是否对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题整改或整改不到位 | 实地核查 书面检查 | 查看整改情况 |  |