{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["地下水监测","土壤监测"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水监测","index":0,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[2,15,3,15],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[14,1,14,2],[14,4,14,5],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[18,1,18,2],[18,4,18,5],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[20,1,20,2],[20,4,20,5],[21,1,21,2],[21,4,21,5],[22,1,22,2],[22,4,22,5],[23,1,23,2],[23,4,23,5],[24,1,24,2],[24,4,24,5],[25,1,25,2],[25,4,25,5],[26,1,26,2],[26,4,26,5],[27,1,27,2],[27,4,27,5],[28,1,28,2],[28,4,28,5],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[30,1,30,2],[30,4,30,5],[31,1,31,2],[31,4,31,5],[32,1,32,2],[32,4,32,5],[33,1,33,2],[33,4,33,5],[34,1,34,2],[34,4,34,5],[35,1,35,2],[35,4,35,5],[36,1,36,2],[36,4,36,5],[37,1,37,2],[37,4,37,5],[38,1,38,2],[38,4,38,5],[39,1,39,2],[39,4,39,5],[40,1,40,2],[40,4,40,5],[41,1,41,2],[41,4,41,5],[42,1,42,2],[42,4,42,5],[43,1,43,2],[43,4,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州市环境卫生管理中心焚烧综合处置中心2022年度土壤和地下水检测结果"]
["一、地下水检测结果"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限",null,"W0",null,"W1",null,"W2",null,"W3",null,null,"检测因子最差水质类别"]
[{"$nulls":6},"上半年","下半年","上半年","下半年","上半年","下半年","上半年","下半年"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",null,6.9,7.3,7.9,7.5,7.3,7.4,7.5,7.5,null,"Ⅰ类"]
[2,"臭和味",null,"/","/",null,"无","无","无","无","无","无","无","无",null,"Ⅰ类"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/",null,"无","无","无","无","无","无","无","无",null,"Ⅰ类"]
[4,"浑浊度",null,"NTU",1,null,2,8,6,6,"ND",10,"ND",6,null,"Ⅳ类"]
[5,"色度",null,"度",5,null,5,15,10,10,5,10,5,10,null,"Ⅰ类"]
[8,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,null,582,366,573,736,1000,680,2290,409,null,"Ⅴ类"]
[9,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.05,null,2.5,1.1,1.2,0.8,2.7,0.8,4.3,0.9,null,"Ⅱ类"]
[10,"氰化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅱ类"]
[11,"总硬度",null,"mg/L",5,null,451,272,343,441,489,370,976,231,null,"Ⅴ类"]
[12,"挥发酚",null,"mg/L",0.0003,null,"3*10-3","1.3*10-3","1*10-3","7*10-4","1.1*10-3","1.1*10-3","1.5*10-3","1.1*10-3",null,"Ⅳ类"]
[13,"氨氮",null,"mg/L",0.025,null,0.544,0.38,0.294,0.372,0.263,0.534,0.534,0.568,null,"Ⅲ类"]
[14,"硫化物",null,"mg/L",0.005,null,"ND",0.16,0.07,0.21,"ND",0.37,"ND",0.41,null,"Ⅳ类"]
[15,"LAS",null,"mg/L",0.05,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅰ类"]
[16,"碘化物",null,"mg/L",0.002,null,"ND",0.16,0.07,0.21,"ND",0.37,"ND",0.41,null,"Ⅳ类"]
[17,"氟化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,null,0.36,0.596,0.489,0.644,0.294,0.433,0.308,0.483,null,"Ⅰ类"]
[18,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,null,7.12,11,17.8,112,88.6,100,523,68.3,null,"Ⅱ类"]
[19,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,null,71.8,93,71.5,101,56.1,63.8,80.5,16.5,null,"Ⅱ类"]
[20,"硝酸盐氮（硝酸根）",null,"mg/L",0.004,null,1.25,1.49,1.34,0.021,0.038,0.021,0.044,0.074,null,"Ⅰ类"]
[21,"亚硝酸根（以氮计）",null,"mg/L",0.005,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅰ类"]
[22,"六价铬",null,"mg/L",0.004,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅰ类"]
[23,"铁",null,"mg/L",0.82,null,1.47,"3.1*103",568,"3.5*103",23.3,"2.85*103",4.16,"1.71*103",null,"Ⅴ类"]
[24,"锰",null,"mg/L",0.12,null,15.2,2.34,189,"1.83*103",178,44.1,125,58.4,null,"Ⅴ类"]
[25,"铝",null,"mg/L",1.15,null,"ND",13.2,5.18,10.6,16.9,4.38,3.7,6.92,null,"Ⅱ类"]
[26,"钠",null,"mg/L","6.36*10-3",null,14.8,15.6,20,28.9,39.8,35.4,82.6,31.7,null,"Ⅰ类"]
[27,"汞",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","Ⅰ类"]
[28,"砷",null,"ｕg/L",0.3,null,"ND",0.6,"ND","ND",0.4,"ND",0.8,"ND",null,"Ⅰ类"]
[29,"硒",null,"ｕg/L",0.4,null,"ND",1.4,"ND",1.2,"ND",1.4,"ND",1.5,null,"Ⅰ类"]
[30,"铜",null,"ｕg/L",0.08,null,0.24,"ND",1.86,"ND",0.63,"ND",0.52,"ND",null,"Ⅳ类"]
[31,"锌",null,"ｕg/L",0.67,null,"ND",33.6,60,32.4,11.4,13.4,2.6,13.9,null,"Ⅱ类"]
[32,"铅",null,"ｕg/L",0.09,null,0.41,"ND",2.39,"ND",0.22,"ND",1.01,"ND",null,"Ⅰ类"]
[33,"镉",null,"ｕg/L",0.05,null,"ND","ND","ND","ND",0.05,"ND",0.06,"ND",null,"Ⅰ类"]
[34,"镍",null,"ｕg/L",0.06,null,"ND",26,7.38,28.6,"ND",21.8,0.72,14.1,"ND","Ⅳ类"]
[35,"总铬",null,"ｕg/L",0.11,null,"ND","ND",0.38,"ND","ND","ND","ND","ND",null,"/"]
[36,"铍",null,"ｕg/L",0.04,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅰ类"]
[37,"钡",null,"ｕg/L",0.2,null,50,57.8,53.5,60.8,46.8,22.9,128,32.6,null,"Ⅲ类"]
[38,"苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","Ⅲ类"]
[39,"甲苯",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅱ类"]
[40,"四氯化碳",null,"ｕg/L",1.5,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅲ类"]
[41,"氯仿",null,"ｕg/L",1.4,null,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"Ⅱ类"]
[42,"二噁英",null,"pg/L","/",{"$nulls":10},"/"]

{"sheet":"土壤监测","index":1,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,5,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,9,5,9],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州市环境卫生管理中心焚烧综合处置中心2022年度土壤和地下水检测结果"]
["一、表层土壤检测结果"]
["序号","监测因子",null,"单位","检出限","HJ2230610008","HJ2230610010","HJ2230610011","HJ2230610012","第二类用地筛选值"]
[{"$nulls":5},"T0","T1","T2","T3"]
[null,"样品性状",{"$nulls":3},"潮、暗棕、轻壤土","潮、暗棕、轻壤土","潮、暗棕、轻壤土","潮、暗栗、砂壤土"]
[null,"采样深度",{"$nulls":3},"0-0.2m","0-0.2m","0-0.2m","0-0.2m"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",7.03,4.87,8.37,8.71,"/"]
[4,"铜",null,"mg/kg",1,28,33,32,978,18000]
[5,"铅",null,"mg/kg",10,30,38,35,352,800]
[6,"镍",null,"mg/kg",3,38,44,46,154,900]
[7,"六价铬",null,"mg/kg",0.5,"ND","ND","ND","ND",5.7]
[8,"汞",null,"mg/kg",0.002,0.228,0.179,0.17,0.454,38]
[9,"砷",null,"mg/kg",0.01,9.1,9.46,9.29,19.5,60]
[10,"镉",null,"mg/kg",0.01,0.127,0.107,0.295,3.02,65]
[11,"石油烃（C10-C40)",null,"mg/kg",6,74,65,30,211,4500]
[12,"四氯化碳",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",2.8]
[13,"氯仿",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",0.9]
[14,"氯甲烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",37]
[15,"1,1-二氯乙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",9]
[16,"1，2-二氯乙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",5]
[17,"1，,1二氯乙烯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",66]
[18,"顺式-1,2-二氯乙烯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",596]
[19,"反式-1,2-二氯乙烯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",54]
[20,"二氯甲烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",616]
[21,"1,2-二氯丙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",5]
[22,"1，1,1,2-四氯乙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",10]
[23,"1，1,2,2-四氯乙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",6.8]
[24,"四氯乙烯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",53]
[25,"1，1，1-三氯乙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",840]
[26,"1，1，2-三氯乙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",2.8]
[27,"三氯乙烯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",2.8]
[28,"氯乙烯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",0.43]
[29,"1，,2,3-三氯丙烷",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",0.5]
[30,"苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",4]
[31,"氯苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",270]
[32,"1，,2-二氯苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",560]
[33,"1，,4-二氯苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",20]
[34,"乙苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",28]
[35,"苯乙烯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",1290]
[36,"甲苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",1200]
[37,"间/对-二甲苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",570]
[38,"邻-二甲苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",640]
[39,"硝基苯",null,"mg/kg",0.05,"ND","ND","ND","ND",76]
[40,"苯胺",null,"mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND",260]
[41,"2-氯苯酚",null,"mg/kg",0.06,"ND","ND","ND","ND",2256]
[40,"苯并（a）芘",null,"mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND",1.5]
[41,"苯并（a）蒽",null,"mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND",15]
[40,"苯并（b）荧蒽",null,"mg/kg",0.2,"ND","ND","ND","ND",15]
[41,"苯并（k）荧蒽",null,"mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND",151]
[40,"䓛",null,"mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND",1293]
[40,"二苯并（a,h)蒽",null,"mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND",1.5]
[41,"茚并（1,2,3-c,d)芘",null,"mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND",15]
[41,"萘",null,"mg/kg",0.09,"ND","ND","ND","ND",70]
[42,"二噁英",null,"/","/","1.6*10-6","4.7*10-6","2.0*10-6","2.4*10-5","4*10-5"]