附件1

建设工程消防设计审查（消防验收、消防验收备案）程序合规性评查表

| 序号 | 工程属地 | 县市区 | 工程名称 | 项目编码 | 事项类型（审查、验收、备案） | 工程类别 | 项目类型（新、改、扩、装饰装修） | 使用性质 | 审批结果（合格、不合格） | 评查内容 | 评查要点 | 评查结果（合格、不合格、不涉及） | 情况说明 | 评查人 | 评查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办理时间 | 规定时限内完成项目受理并办结 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本信息 | 基本信息填写完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受理要件 | 要件齐全且符合法定形式，无擅自增减受理要件行为 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防设计审查申请表 | 信息填写齐全、完整，纸质表格扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目符合《暂行规定》中特殊建设工程的情形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防设计文件 | 消防设计说明内容完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各专业设计图纸齐全，按要求加盖相应人员注册章、出图章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纳入施工图审查范围的应加盖审图章并提交施工图审查合格书 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位资质符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程规划许可文件、临时性建筑批准文件 | 依法需要办理或批准的应提交 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊消防设计技术资料 | 具有《暂行规定》第 十七条情形之一的特殊建设工程，已通过特殊消防设计专家评审 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防设计审查受理凭证 | 符合厅《工作指南》文书格式要求，填写规范 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防设计审查记录表 | 系统内审查记录表信息填写完整且按规定勾选相应内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政机关工作人员实施许可，由行政机关工作人员开展消防设计技术审查应落实两名以上工作人员的要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纸质表格填写规范、完整，人员签字、判定结论等信息与系统内一致，并扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防设计技术审查记录表 | 系统内技术审查信息填写完整且按规定勾选相应内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纸质表格填写规范、完整，结论清晰，判定结论与系统内一致，并扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由消防审验技术服务机构开展消防设计技术审查的，应由技术服务机构工作人员填写、签字并加盖机构公章；由行政机关工作人员（含邀请专家个人）开展消防设计技术审查的，应有2名以上工作人员签字 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 符合厅《工作指南》规定的文书格式要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程名称、地址、建筑面积、建筑高度、建筑层数、使用性质等表述全面、准确且与申报信息一致 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格问题表述清晰、准确，载明部位以及违反的法律法规、标准规范名称和具体条款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格意见书载明行政救济途径，表述准确完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 一次性告知不合格意见 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办理情况公示且3个月内完成归档 |  |  |  |  |

附件2

特殊建设工程消防验收程序合规性评查表

| 序号 | 工程属地 | 县市区 | 工程名称 | 项目编码 | 事项类型（审查、验收、备案） | 工程类别 | 项目类型（新、改、扩、装饰装修） | 使用性质 | 审批结果（合格、不合格） | 评查内容 | 评查要点 | 评查结果（合格、不合格、不涉及） | 情况说明（必要项目需截图或系统内下载文档进行印证） | 质量评查人 | 评查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办理时间 | 规定时限内完成项目受理并办结 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本信息 | 基本信息填写完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受理要件 | 要件齐全且符合法定形式，无擅自增减受理要件行为 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防验收申请表 | 信息填写齐全、完整，纸质表格扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目符合《暂行规定》中特殊建设工程的情形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程竣工验收报告 | 房建市政类项目的工程竣工验收报告符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收规定》（建质〔2013〕171号）要求，其他专业建设工程应满足本行业工程建设管理相关要求，且应包含消防查验情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑工程竣工验收消防查验情况报告》编制满足《江苏省住房和城乡建设厅关于印发<建筑工程竣工验收消防查验情况报告（试行）><建筑工程竣工验收消防查验现场查验记录表（试行）>的通知》（苏建函消防〔2023〕274号）要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 竣工图纸齐全 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按要求加盖竣工图章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防验收受理凭证 | 符合厅《工作指南》文书格式要求，填写规范 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防验收记录表 | 系统内验收记录表信息填写完整且按规定勾选相应内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政机关工作人员实施许可，由行政机关工作人员开展现场评定应落实两名以上工作人员要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纸质表格填写规范、完整，人员签字、判定结论等信息与系统内一致，并扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防验收现场评定记录表 | 系统内现场评定记录填写完整且按规定勾选相应内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各单项检查表格填写规范、完整，结论清晰，判定结论与系统内一致，纸质表格上传系统 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由消防审验技术服务机构开展消防验收现场评定的，应由技术服务机构工作人员填写、签字并加盖机构公章；由行政机关工作人员（含邀请专家个人）开展消防验收现场评定的，应有2名以上工作人员签字 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊建设工程消防验收意见书 | 符合厅《工作指南》文书格式要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程名称、地址、建筑面积、建筑高度、建筑层数、使用性质等表述全面、准确且与申报信息一致 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格问题表述清晰、准确，载明部位以及违反的法律法规、标准规范名称和具体条款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格意见书载明行政救济途径，表述准确完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 一次性告知不合格意见 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办理情况公示且3个月内完成归档 |  |  |  |  |

附件3

建设工程消防验收备案程序合规性评查表

| 序号 | 工程属地 | 县市区 | 工程名称 | 项目编码 | 事项类型（审查、验收、备案） | 工程类别 | 项目类型（新、改、扩、装饰装修） | 使用性质 | 审批结果（合格、不合格） | 评查内容 | 评查要点 | 评查结果（合格、不合格、不涉及） | 情况说明（必要项目需截图或系统内下载文档进行印证） | 质量评查人 | 评查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办理时间 | 在规定时限内完成备案、现场检查和复查 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本信息 | 项目基本信息填写完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受理要件 | 要件齐全且符合法定形式，无擅自增减受理要件行为 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程消防验收备案表 | 信息填写齐全、完整，纸质表格扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目符合《暂行规定》中其他建设工程的情形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程竣工验收报告 | 房建市政类项目的工程竣工验收报告符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收规定》（建质〔2013〕171号）要求，其他专业建设工程应满足本行业工程建设管理相关要求，且应包含消防查验情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑工程竣工验收消防查验情况报告》编制满足《江苏省住房和城乡建设厅关于印发<建筑工程竣工验收消防查验情况报告（试行）><建筑工程竣工验收消防查验现场查验记录表（试行）>的通知》（苏建函消防〔2023〕274号）要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 竣工图纸齐全 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按要求加盖竣工图章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程消防验收备案凭证 | 符合厅《工作指南》文书格式要求，填写规范 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程消防验收备案抽查记录表 | 系统内备案抽查记录表信息填写完整且按规定勾选相应内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由行政机关工作人员签字 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纸质表格填写规范、完整，人员签字、判定结论等信息与系统内一致，并扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程消防验收备案现场检查记录表 | 系统内现场检查记录填写完整且按规定勾选相应内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按格式文书填写的纸质表格填写规范、完整、结论清晰，判定结论与系统内一致，并扫描上传 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由消防审验技术服务机构开展消防验收备案抽查现场检查（复查）的，应由技术服务机构工作人员填写、签字并加盖机构公章；由行政机关工作人员（含邀请专家个人）开展消防验收备案抽查现场检查（复查）的，应有工作人员签字 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程消防验收备案抽查结果通知书 | 符合厅《工作指南》文书格式要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程名称、地址、建筑面积、建筑高度、建筑层数、使用性质等表述全面、准确且与申报信息一致 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格问题表述清晰、准确，载明部位以及违反的法律法规、标准规范名称和具体条款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复查 | 对备案抽查不合格项目核实复查情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 一次性告知不合格意见 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办理情况公示且3月内完成归档 |  |  |  |  |

附件4

特殊建设工程消防设计技术审查质量评查表

工程名称：                                    项目编码：

建设单位：                                    设计单位：

审图机构：                                    许可部门：

技术审查实施方式：□施工图联合审查□委托技术服务机构□主管部门自行开展

| 评查内容 评查结果 | 消防设计文件编制情况 | 国家工程建设消防技术标准强制性条文执行情况 | 国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面图 |  |  |  |  |
| 建筑和结构 |  |  |  |  |
| 建筑电气 |  |  |  |  |
| 消防给水和灭火设施 |  |  |  |  |
| 供暖通风与空气调节 |  |  |  |  |
| 热能动力 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

评查人员：                                   时间：

填写说明：1.消防设计文件编制情况。2022年3月1日之前的项目应按《建设工程消防设计审查验收工作细则》要求执行；2022年3月1日之后的项目应按《江苏省民用建设工程消防设计文件编制指南》（试行）要求执行。
2.国家工程建设消防技术标准执行情况。存在的问题表述应清晰、准确，且应载明具体部位、违反的标准规范名称及具体条款。
3.备注。如与原技术审查结果不一致的应注明。
4.其他。①有无特殊消防设计建设工程未经特殊消防设计专家评审直接办理消防审验情况，有无以专家咨询、论证等形式代替专家评审或在消防审验中未落实专家评审意见等情况；②是否存在应纳入施工图联合审查而未纳入的情况；③是否存在消防设计技术审查范围与申请内容不一致的情况。

附件5

特殊建设工程消防验收现场评定质量评查表

工程名称：                                    项目编码：

建设单位：                                    设计单位：

施工单位：                                    监理单位：

许可部门：

现场评定实施方式： □委托技术服务机构 □主管部门自行开展

| 评查内容 评查结果 | 按图施工情况 | 国家工程建设消防技术标准强制性条文执行情况 | 国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置 |  |  |  |  |
| 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰、建筑内部装修防火 |  |  |  |  |
| 防火分隔、防爆 |  |  |  |  |
| 安全疏散、消防电梯 |  |  |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 防排烟系统及通风、空调系统防火及防烟分隔 |  |  |  |  |
| 消防电气 |  |  |  |  |
| 建筑灭火器、泡沫灭火系统、气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 现场评定抽样测量 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

评查人员：                                          时间：

填写说明：1.按图施工情况。现场与经消防设计审查合格的消防设计文件是否一致。

2.国家工程建设消防技术标准执行情况。存在问题表述应清晰、准确，且应载明具体部位、违反的标准规范名称及具体条款。

3.备注。如与原现场评定结果不一致的应注明。
4.其他。是否存在消防验收不合格即投入使用等情况。

附件6

建设工程消防验收备案现场检查质量评查表

工程名称：                                    项目编码：

建设单位：                                    设计单位：

施工单位：                                    监理单位：

许可部门：

现场检查实施方式： □委托技术服务机构 □主管部门自行开展

| 评查内容 评查结果 | 国家工程建设消防技术标准强制性条文执行情况 | 国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置 |  |  |  |
| 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰、建筑内部装修防火 |  |  |  |
| 防火分隔、防爆 |  |  |  |
| 安全疏散、消防电梯 |  |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 防排烟系统及通风、空调系统防火及防烟分隔 |  |  |  |
| 消防电气 |  |  |  |
| 建筑灭火器、泡沫灭火系统、气体灭火系统 |  |  |  |
| 现场检查抽样测量 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

评查人员：                                           时间：

填写说明：1.国家工程建设消防技术标准执行情况。表述应清晰、准确，且应载明违反的标准规范名称及具体条款。
2.备注。如与原现场检查结果不一致的应注明。

3.其他。是否存在消防验收备案抽查不合格即投入使用等情况。