附件

常州市教育信息化基础环境建设指南

（2023版）

一、概述

2020年12月国家级信息化教学实验区建设全面启动，为进一步优化校园信息化基础环境，满足教师信息化教学、学生数字化学习的需求，让每一所常州的学校都能开展信息化教学、信息化教研活动，实现切合学校实际的、融合信息技术的互动教学、远程听评课等功能，依据《国家教育信息化2.0行动计划》《江苏教育信息化2.0行动计划》《江苏省中小学智慧校园建设指导意见（试行）》《常州市教育技术装备项目化建设指南》《国家级信息化教学实验区（常州）研究方案》等文件精神，特制定本建设指南基础环境。

（一）网络基础

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 示范校 | 合格校 |
| 1 | 互联网 接入 | 互联网接入达到1000M。 | 互联网接入达到200M。 |
| 2 | 校园网络 | 万兆主干，千兆进班。有线和无线网络统一管理，无线网络覆盖主要教学、办公、生活等场所，能够完全满足信息化教学、移动教学、移动办公等应用。 | 所有班级实现班班通。无线网络覆盖学校主要教学、办公场所。能基本支持学校教学、移动办公的需要。 |
| 3 | 网络安全 | 根据实际需要配备防火墙、入侵检测系统、上网行为管理（提供互联网不健康信息过滤功能以及网络监控功能，服务器与系统运行、用户上网日志保留时间不少于 6 个月）、统一上网认证管理系统、防病毒系统、漏洞扫描系统等网络安全设备和网络安全系统。定期开展信息安全等级保护工作。根据需要建设网站与信息系统安全监控平台；重要数据要有数据备份措施；严格规范信息数据使用，有个人隐私保护措施。 | 根据实际需要配备防火墙、入侵检测系统、上网行为管理（提供互联网不健康信息过滤功能以及网络监控功能，服务器与系统运行、用户上网日志保留时间不少于 6 个月）、统一上网认证管理系统、防病毒系统、漏洞扫描系统等网络安全设备和网络安全系统。定期开展信息安全等级保护工作。根据需要建设网站与信息系统安全监控平台；重要数据要有数据备份措施；严格规范信息数据使用，有个人隐私保护措施。 |

（二）软件环境

建议分两块：学校自建的软件或平台、学校接入的区级及以上统一平台。

学校宜建有或接入信息化综合管理平台，通过平台整合各类独立业务系统，实现单点登录、数据共享、远程教学、集中管理等功能。主要由以下几个模块组成：

1.统一数据标准和管理模块：学校信息化综合管理平台应含有多种标准接口，对接各类独立业务系统，参照区级以上平台统一数据标准或在区级以上平台数据标准的基础上建立校级统一的数据标准，有完整、规范、准确的数据管理体系，使业务数据能以标准格式存储在数据池里，满足多业务系统共享数据以及大数据分析使用和校、区、市三级的数据有效融通共享的需求。

2.统一认证和授权管理：根据学校特点和条件制定统一认证方案（IP认证、账号加密码认证、第三方系统认证等）,包括认证整合、统一用户授权和单点登录。

3.统一用户管理：采用实名制管理，多个业务系统通过用户中心进行统一权限设置，实现用户身份的全生命周期管理。

4.集中管理模块：校务管理、教务管理（含学籍管理、成绩查询、选排课管理、课程评价、教学资源管理等）、总务管理（采购管理、数字化资产管理、物联系统等）、德育管理（含迎新系统、心理健康、学生成长、住校生管理等）、财务管理、资源管理等功能，实现无纸化和智能化办公。

5.教学研究模块：平台应具备教学管理和远程教研功能。通过平台将教学准备、教学实施、备课检查等常规的各个教学环节有机组织起来，形成定位到课堂的教案库、素材库、习题库，组建校本资源库，实现校内、校际间备课共享，备课相互评论。

6.教育教学应用模块：以市、区级基础应用为核心、兼容个性应用；针对学校特色和实际需求建设学校个性应用，具备对接市、区级信息化平台的能力。基础应用如网上阅卷，其主要由可视化答题卡编辑、答题卡扫描、网上阅卷、阅卷进度管理、评卷质量控制、样卷抽取管理及异常卷处理等功能组成。

二、教室装备

（一）普通教室

1.基本功能

普通教室是学校开展日常教学和各类班级活动的主要场所，是学生在校学习的主要活动空间。

2.装备内容

详见附表1

注：高级中学为适应课程与高考改革的需要，应设置用于选课走班的选修教室，每间使用面积不低于普通教室。

3.配置要求

（1）普通教室应设置在校园安静区域，并且具有良好的建筑朝向。

（2）普通教室宜通过整体规划和合理布置，为学生创设安全、健康，融合学习内容、学习方式和设施设备为一体的学习环境，满足学生自主学习的需求，营造良好的班级文化氛围。

（3）普通教室在保证有教师授课区、学生学习区的基础上，宜选择设置资料查阅区、作品（成果）和班级文化展示区、器材陈列区等，以满足不同教学模式和教育管理的需要。各区域可独立设置，也可混合布置。

（4）普通教室应充分利用多媒体设备、网络接入等信息技术手段，丰富教学内容，支持课堂互动、高清直播录播，优化课堂教学模式；支持考勤、点名、分组等常规课堂管理；支持多种教与学活动的开展与多种方式的课堂交流互动等。

附表1

| 序号 | 类别 | 设备 名称 | 规格要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示范校 |  | 合格校 |  |  |
|  |  |  | 配置建议 | 配备数量 | 配置建议 | 配备数量 |  |
| 1 | 基础设施 | 无线 覆盖 | 支持多种信息终端接入，并发终端数满足信息化教学需求，相邻教室互不干扰。 | 1套 | 有无线信号接入，能满足教师教学需求。 | 1套 |  |
|  |  | 网络 信息口 | 满足日常教学、标准化考场、远程巡课、无线应用等需求。具体点位参考《常州市教育装备项目化建设指南》 | ≥12个 | 满足教学和管理的实际需求。 | ≥8个 |  |
|  |  | 照明 系统 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876）、《中小学教室照明技术规范》（T/JYBZ 005）等标准和关于印发《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的通知要求。智慧照明系统，具备物联感知功能，能根据现场环境，智能调节照度。 | 1套 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876）、《中小学教室照明技术规范》（T/JYBZ 005）等标准和关于印发《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的通知要求，配备健康照明系统。 | 1套 |  |
|  |  | 物联 系统 | 教室设备互联互通，可对设备进行本地或远程控制，智能识别、跟踪、监控和管理，使设备管理更高效、便捷，方便教学使用。 教室环境感知及自动调节，实现智能化管理，为师生教学提供绿色、健康的教学环境，如自适应调节教学光照，智能保护学生视力等。 | 1套 | 选配 | 1套 |  |
| 2 | 多媒体教学系统 | 书写板 | 符合《书写板安全卫生要求》（GB28231）标准。 | ≥1套 | 符合《书写板安全卫生要求》（GB28231）标准。 | ≥1套 |  |
|  |  | 交互式多媒体设备 | 采用智慧黑板或触控交互一体机设备作为学校教学多媒体设备，应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求GB 40070》。屏幕尺寸不低于80英寸；支持与信息发布系统联动、支持校园电视直播等功能，可进行集中统一管理。 | 1套 | 投影机作为多媒体输出设备；满足日常教学需求。应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求GB 40070》 | 1套 | 参考《常州市教育装备项目化建设指南》关于多媒体教学系统项目建设指南进行建设。 |
|  |  | 数字 展台 （高拍仪） | 根据实际需求配置。 | 1台 | 根据实际需求配置。 | 1台 |  |
|  |  | 教学计算机 | 支持云桌面（选配）。 | 1套 | 满足多媒体教学需求。 | 1台 |  |
|  |  | 多媒体讲台 | 按照实际需要，可设计成为能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合，配有教具存放抽屉或小柜，尺寸、材质及功能可按需调整， 符合实际教学需求。支持老师动手做实验，方便学生观看。 | 1套 | 按照实际需要，可设计成为能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合，配有教具存放抽屉或小柜，尺寸、材质及功能可按需调整， 符合实际教学需求。支持老师动手做实验，方便学生观看。 | 1套 | 结合多媒体系统进行适应性配置。 |
| 3 | 声音系统 | 信号 广播 | 支持多路输入信号接入，输出信号稳定，支持分区广播，支持远程广播和管理。中、高考点学校宜采用数字、模拟相结合。（其中高考考点校应符合常州市普通高校招生全国统一考试外语科目听力播放系统保障方案） | 1套 | 有广播系统，输出信号稳定。中、高考点学校宜采用数字、模拟相结合。（其中高考考点校应符合常州市普通高校招生全国统一考试外语科目听力播放系统保障方案） | 1套 |  |
|  |  | 扩声 系统 | 安装有扩声设备（可单独控制开和关、易使用简化操作）（选配）。 | 1套 | 安装有扩声设备（可单独控制开和关、易使用简化操作）（选配）。 | 1套 |  |
| 4 | 一卡通系统 | 电子 班牌 | 可进行信息发布，具有多种识别方式和信息查询等功能。支持学生选课、考勤等基本功能，可与电子门锁联动。对接学校一卡通管理系统和教务管理系统。 | 1套 |  |  | 参考《常州市教育装备项目化建设指南》关于智慧一卡通系统项目建设指南进行建设。 |
|  |  | 智能 门锁 | 支持刷卡、生物识别等多种门锁开关方式，能进行后台数据监测。支持与智能班牌系统的联动。对接学校一卡通管理系统和教务管理系统。 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 视频监控 | 监控 | 支持常规监控功能；带拾音功能。（选配） | 1套 | 支持常规监控功能；带拾音功能。（选配） | 1套 |  |
| 6 | 学习 终端 | 移动 学习 终端 | 支持基于移动终端的信息化教学（满足整班数字化学习需求，选配）。 | 1套 | 支持基于移动终端的信息化教学（满足整班数字化学习需求，选配）。 | 1套 | 根据实际需求配置，一个学校至少1套。 |
| 7 | 智慧 教学系统 | 常态 录播 | 支持巡课功能；支持常态教学录播，支持拾音；支持基于教学行为的智能分析和诊断、远程听评课等（选配） | 1套 |  |  | 建议根据需求，每个年级配备部分试验班级。 |
| 8 | 标准化考场（初、高中） |  | 根据实际情况，依据《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》建设。 | 1套 | 根据实际情况，依据《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》建设。 | 1套 |  |

（二）学科教室（专用教室）

1.基本功能

学科教室（专用教室）主要服务于学科教学，是学科教师与学生互动的主要空间。

2.装备内容

详见附表2

3.配置要求

（1）学科教室（专用教室）应设置在校园安静区域，并且具有良好的建筑朝向。

（2）学科教室（专用教室）宜通过整体规划和合理布置，为学生创设安全、健康，融合学习内容、学习方式和设施设备为一体的学习环境，满足学生选课走班与自主学习的需求，营造良好的学科文化氛围。

（3）学科教室（专用教室）在保证有教师办公区、教师授课区、学生学习区的基础上，宜选择设置资料查阅区、作品（成果）和学科文化展示区、器材陈列区等，以满足不同教学模式和教育管理的需要。各区域可独立设置，也可混合布置。

（4）学科教室（专用教室）应充分利用多媒体设备、网络接入等信息技术手段，丰富教学内容，支持课堂互动、高清直播录播，优化课堂教学模式；支持考勤、点名、分组等常规课堂管理；支持多种教与学活动的开展与多种方式的课堂交流互动等。

附表2

| 序号 | 类别 | 设备 名称 | 规格要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示范校 |  | 合格校 |  |
|  |  |  | 配置建议 | 配备数量 | 配置建议 | 配备数量 |
| 1 | 基础设施 | 无线 覆盖 | 支持多种信息终端接入，并发终端数满足信息化教学需求，相邻教室互不干扰。 |  | 班级实现无线全覆盖。能满足教师常规教学使用。 |  |
|  |  | 网络 信息口 | 按普通教室点位。 | ≥12个 | 按普通教室点位。 | ≥8个 |
|  |  | 照明 系统 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876）、《中小学教室照明技术规范》（T/JYBZ 005）等标准和关于印发《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的通知要求。智慧照明系统，具备物联感知功能，能根据现场环境，智能调节照度。 | 1套 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876）、《中小学教室照明技术规范》（T/JYBZ 005）等标准和关于印发《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的通知要求，配备健康照明系统。 | 1套 |
|  |  | 物联 系统 | 实现所有教室设备的互联互通，可对设备进行本地或远程控制，智慧化识别、跟踪、监控和管理，使设备管理更高效、便捷。实现一键式操作和管控，方便教学使用。 教室环境感知及自动调节，实现环境智能化管理，为师生教学提供绿色、健康的教学环境，如自适应调节教学光照，智能保护学生视力。 | 1套 | 选配 | 1套 |

| 2 | 多媒体教学系统 | 书写板 | 符合《书写板安全卫生要求》（GB 28231）标准。 | ≥1套 |  | ≥1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交互式多媒体设备 | 采用智慧黑板或触控交互一体机设备作为学校教学多媒体设备，应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求GB 40070》。屏幕尺寸不低于80英寸；支持与信息发布系统联动、支持校园电视直播等功能，可进行集中统一管理。 | 1套 | 投影机作为多媒体输出设备；满足日常教学需求。 | 1套 |
|  |  | 数字 展台 （高拍仪） | 根据实际需求配置。 | 1台 | 根据实际需求配置。 | 1台 |
|  |  | 教学计算机 | 支持云桌面（选配）。 | 1台 | 支持云桌面（选配）。 | 1台 |
|  |  | 多媒体讲台 | 按照实际需要，可设计成为能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合，配有教具存放抽屉或小柜，尺寸、材质及功能可按需调整， 符合实际教学需求。支持老师动手做实验，方便学生观看。（根据需求灵活配备，实现多媒体设备的集中管理） | 1台 | 按照实际需要，可设计成为能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合，配有教具存放抽屉或小柜，尺寸、材质及功能可按需调整， 符合实际教学需求。支持老师动手做实验，方便学生观看。（根据需求灵活配备，实现多媒体设备的集中管理） | 1台 |
| 3 | 声音系统 | 信号 广播 | 支持多路输入信号接入，输出信号稳定，支持分区广播，支持远程广播和管理。 | 1套 | 有广播系统，输出信号稳定。 | 1套 |
|  |  | 扩声 系统 | 安装有扩声设备（可单独控制开和关、易使用简化操作）（选配）。 | 1套 | 安装有扩声设备（可单独控制开和关、易使用简化操作）（选配）。 | 1套 |
| 4 | 一卡通系统 | 电子 班牌 | 可进行信息发布，具有多种识别方式和信息查询等功能。支持学生选课、考勤等基本功能，可与电子门锁联动。对接学校一卡通管理系统和教务管理系统。 | 1套 | 选配 | 1套 |
|  |  | 智能 门锁 | 支持刷卡、生物识别等多种门锁开关方式，能进行后台数据监测。支持与智能班牌系统的联动。对接学校一卡通管理系统和教务管理系统。 | 1套 | 选配 | 1套 |
| 5 | 视频监控 | 监控 | 支持常规监控功能；带拾音功能、。（选配）。 | 1套 | 支持常规监控功能；带拾音功能（选配）。 | 1套 |
| 6 | 学习 终端 | 移动 学习 终端 | 支持基于移动终端的信息化教学（满足整班数字化学习需求，终端数≥60台）。 | ≥1套 | 支持基于移动终端的信息化教学（满足整班数字化学习需求，终端数≥60台）。 | ≥1套 |
| 7 | 智慧教学系统 | 常态 录播 | 支持巡课功能；支持常态教学录播，支持拾音；支持基于教学行为的智能分析和诊断、远程听评课等（选配）。 | 1套 |  |  |
| 8 | 学科装备 | 学科 教具 | 根据学科特色及课程标准要求，配备相应教具。选配感知交互、数字化仿真实验等装备。 | 1套 | 根据学科特色及课程标准要求，配备相应教具。 | 1套 |
| 9 | 标准化考场（初、高中） |  | 根据实际情况，依据《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》建设。 | 1套 | 根据实际情况，依据《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》建设。 | 1套 |

（三）多功能教室（报告厅）

1.基本功能

多功能教室（报告厅）是利用多媒体设备开展教育教学、大小型会议及学生文体等活动的场所。

2.装备内容

详见附表3

注：多功能教室（报告厅）是学校的综合教学场所，兼顾报告厅、培训教室、视频会议、学生活动以及学校影院等功能，应根据实际功能进行建设。如果设计为影院，参照《剧场建筑设计规范》（JGJ 57）。

3.配置要求

（1）多功能教室（报告厅）宜通过整体规划和合理布置，创设舒适、安全的教学、会议、表演环境。兼做学生剧场的多功能教室（报告厅），宜配置高品质的照明等专业设备，以辅助舞台表演效果的呈现。

（2）多功能教室（报告厅）宜设置舞台区（含演讲区、主席台区）、观摩区、表演候场区和设备控制区。各区域可独立设置，也可混合布置。

（3）容纳 3 个班及以上的多功能教室应设计为阶梯教室。

（4）参考《常州市教育装备项目化建设指南》关于报告厅扩声、灯光及舞台机械系统项目建设指南进行建设。

附表3

| 序号 | 类 别 | 设备名称 | 规格要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示范校 |  | 合格校 |  |  |
|  |  |  | 配置建议 | 配备 数量 | 配置建议 | 配备数量 |  |
| 1 | 基础设施 | 无线 覆盖 | 支持多种信息终端接入，并发终端数匹配报告厅的规模，满足多场景使用的需要。 | 1套 | 实现无线覆盖，能满足教学和会议的需要。 | 1套 |  |
|  |  | 网络 信息口 | 对接装备建设指南的数量 | ≥12个 | 对接装备建设指南的数量 | ≥8个 |  |
|  |  | 照明 系统 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876）、《中小学教室照明技术规范》（T/JYBZ 005）等标准和关于印发《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的通知要求。智慧照明系统，具备物联感知功能，能根据现场环境，智能调节照度。 | 1套 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876）、《中小学教室照明技术规范》（T/JYBZ 005）等标准和关于印发《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的通知要求，配备健康照明系统。 | 1套 | 可根据实际场地情况及功能要求选择合适的照明方案。 |
|  |  | 舞台 灯光 | 匹配教学、会议、演出等多种场景使用的需求。 | 1套 | 匹配教学、会议使用的需求。 | 1套 |  |

| 2 | 交互式多媒体教学系统 | 书写板 | 符合《书写板安全卫生要求》（GB28231）标准。 | ≥1套 |  | ≥1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交互式多媒体设备（A） | 采用智慧黑板或触控交互一体机设备作为学校教学多媒体设备，应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求GB 40070》。屏幕尺寸不低于80英寸；支持与信息发布系统联动、支持校园电视直播等功能，可进行集中统一管理。 | 1套 | 投影机作为多媒体输出设备；满足日常教学需求。应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求GB 40070》 | 1套 | 可根据实际场地情况及功能要求选择合适的多媒体方案。 |
|  |  | 交互式多媒体设备（B） | 采用LED室内全彩高清电子屏，至少满足1920*1080分辨率要求。 | 1套 | 采用高亮度投影设备，≥120寸珠玻幕布。 | 1套 |  |
|  |  | 两侧 辅显示系统 | 可移动触控交互一体机或LED电子屏（选配）。 | 1套 | 可移动触控交互一体机或LED电子屏（选配）。 | 1套 | 根据现场实际功能选配。 |
|  |  | 数字 展台 （高拍仪） | 根据实际需求配置。 | 1台 | 根据实际需求配置。 | 1台 |  |
|  |  | 教学 计算机 | 支持云桌面（选配）。 | 1套 | 支持云桌面（选配）。 | 1套 |  |
|  |  | 多媒体讲台 | 按照实际需要，可设计成为能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合，配有教具存放抽屉或小柜，尺寸、材质及功能可按需调整， 符合实际教学需求。支持老师动手做实验，方便学生观看。（根据需求灵活配备，实现多媒体设备的集中管理） | 1个 | 按照实际需要，可设计成为能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合，配有教具存放抽屉或小柜，尺寸、材质及功能可按需调整， 符合实际教学需求。支持老师动手做实验，方便学生观看。（根据需求灵活配备，实现多媒体设备的集中管理） | 1个 | 结合多媒体系统进行适应性配置 |
| 3 | 声音系统 | 信号 广播 | 支持多路输入信号接入，输出信号稳定，支持分区广播，支持远程广播和管理。 | 1套 | 有广播系统，输出信号稳定。 | 1套 |  |
|  |  | 室内 扩声 | 含信号源（可包含多种信号源以及诸如功放、音响、调频台、电源时序器、压限效果器等装备，各校可根据教学实际配备），符合《教育用音视频录播系统》（T/JYBZ 002）标准。 | 1套 | 含信号源（可包含多种信号源以及诸如功放、音响、调频台、电源时序器、压限效果器等装备，各校可根据教学实际配备），符合《教育用音视频录播系统》（T/JYBZ 002）标准。 | 1套 | 根据现场环境和功能选配。 |
|  |  |  | 安装有扩声设备（可单独控制开和关、易使用简化操作）（选配）。 | 1套 | 安装有扩声设备（可单独控制开和关、易使用简化操作）（选配）。 | 1套 |  |
| 4 | 一卡通系统 | 智能 门锁 | 支持刷卡、生物识别等多种门锁开关方式，能进行后台数据监测。支持与智能班牌系统的联动。对接学校一卡通管理系统。 | 1套 | 选配 | 1套 |  |
| 5 | 智慧教学系统 | 录播 系统 | 支持巡课功能；支持常态教学录播；支持基于教学行为的智能分析和诊断；满足远程直播、远程教学、远程听评课和电视电话会议等功能（选配）。 | 1套 | 满足远程直播、远程教学、远程听评课和电视电话会议等功能（选配）。 | 1套 |  |

（四）直/录播教室

1.基本功能

直/录播教室主要用于学校观摩教学的录制、播放与回放，支持实时直播和点播,支持远程直播课堂、远程听评课（远程互动教学）。通过对教师教学内容、教学形态、语言表达及学生学习状态的录制和回放，分析教学过程和效果，进行教学研究，提高教学质量。

2.装备内容

详见附表4

3.配置要求

（1）直/录播教室通过整体规划和合理布置，创设简洁、色调柔和的学习和课堂录制环境，宜配置适宜的照明专业设备，以提升教学视频录制和实时转播的效果。

（2）直/录播教室宜设置教师授课区、学生学习区、听课观摩区和设备控制区等。各区域可独立设置，也可混合布置。

（3）直/录播教室后部可设置为教师观摩区。观摩区主要供听课观摩和现场研讨之用。

（4）参考《常州市教育装备项目化建设指南》关于智慧录播系统项目相关内容进行建设。

附表4

| 序号 | 类别 | 设备 名称 | 规格要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示范校 |  | 合格校 |  |
|  |  |  | 配置建议 | 配备数量 | 配置建议 | 配备数量 |
| 1 | 基础设施 | 无线 覆盖 | 支持多种信息终端接入，并发终端数≥60。相邻教室互不干扰。 | 1套 | 有无线信号接入，能满足教师教学需求。 | 1套 |
|  |  | 照明 系统 | 见《常州市教育装备项目化建设指南》录播教室灯光要求。 | 1套 | 见《常州市教育装备项目化建设指南》录播教室灯光要求。 | 1套 |
|  |  | 窗帘 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）要求。 | 1套 | 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）要求。 | 1套 |
| 2 | 多媒体教学系统 | 书写板 | 符合《书写板安全卫生要求》（GB 28231）标准。 | ≥1套 | 符合《书写板安全卫生要求》（GB 28231）标准。 | ≥1套 |
|  |  | 交互式多媒体设备 | 采用智慧黑板或触控交互一体机设备、超短焦投影设备作为学校教学多媒体设备，应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求GB 40070》。屏幕尺寸不低于80英寸；支持与信息发布系统联动、支持校园电视直播等功能，可进行集中统一管理。 | 1套 | 投影机作为多媒体输出设备；满足日常教学需求。应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求GB 40070》 | 1套 |
|  |  | 数字 展台 （高拍仪） | 根据实际需求配置。 | 1台 | 根据实际需求配置。 | 1台 |
|  |  | 教学计算机 | 教学计算机，根据实际需要， 可配有 DVD、蓝光刻录机等设备。 | 1套 | 满足多媒体教学需求。 |  |
|  |  | 多媒体讲台 | 能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合， 符合实际教学需求。包含录播控制中控，支持一键录制自动录制视频。能接入管理平台，具有全局环境设施、系统设备控制等全自动综合控制功能，如开关信息化设备、信号切换、灯光控制、窗帘及空调控制等。 | 1个 | 能安置计算机、视频展示台、中控系统等，桌面可开启和闭合， 符合实际教学需求。包含录播控制中控，支持一键录制自动录制视频。 | 1个 |
| 3 | 声音系统 | 扩声 系统 | 安装有扩声设备，话筒吊装。 声音采用音频矩阵等技术，符合《教育用音视频录播系统》（T/JYBZ 002）标准。能清晰录制课堂师生语音。 | 1套 | 多媒体计算机和无线话筒共用双声道，包含功放等， 符合《教育用音视频录播系统》（T/JYBZ 002）标准。 | 1套 |
| 4 | 录制系统 | 录播 主机 | 支持直播和点播，支持高清画质，直播的分辨率和码流可调，支持浏览器无插件播放，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能，点播支持拖拽播放进度条播放；内置互动功能实现远程互动教学；内置录播软件，选配虚拟演播系统。 | 1台 | 支持直播和点播，支持高清画质，直播的分辨率和码流可调，支持浏览器无插件播放，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能，点播支持拖拽播放进度条播放；内置互动功能实现远程互动教学；内置录播软件。 | 1台 |
|  |  | 摄像机 | 四机位高清摄像机或摄像头，可实现无线传输。 | 1套 | 双机位，可以进行课堂实录。 | 1套 |
|  |  | 管理 平台 | 支持视频数据的有效管理； 支持实时直播和点播；支持远程直播课堂（远程听评课）；内置集控或监管软件实现录播设备进行单个或批量的开、关、重启操作。 | 1套 | 选配 | 1套 |
|  |  | 智能 分析 | 支持对于教学过程的智能分析和诊断，并形成数据报告。 | 1套 | 选配 | 1套 |
| 6 | 辅助系统 | 观摩 设备 | 满足教学观摩需求。 | 1套 | 选配 | 1套 |
| 7 | 一卡通系统 | 智能 门锁 | 支持刷卡、生物识别等多种门锁开关方式，能进行后台数据监测。支持与智能班牌系统的联动。对接学校一卡通管理系统。 | 1套 | 选配 | 1套 |

【备注】

1.本指南适用于常州市范围内的高级中学、初级中学及小学，其中所引用的标准均为现行标准；职业学校可参照执行。

2.本指南中所有信息化设备要符合当地信创管理部门的有关要求。

3.本指南会根据相关要求适时更新。