2021年市级水利工程维修项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大运河东枢纽等2座闸站自动化系统改造工程 | 对大运河东枢纽、横塘河北枢纽两个枢纽进行自动化改造。 | 76.33 |  |
| 2· | 澡港枢纽船闸等闸站防碳化工程 | 对澡港枢纽船闸、采菱港枢纽、南运河枢纽、串新河枢纽、澡港河南枢纽、横峰沟枢纽等6座闸站进行防碳化处理，各闸站处理面积分别约为2000m2、800㎡、1100㎡ 、800㎡ 、1200㎡、400㎡。 | 50 |  |
| 3 | 城防处各闸站2021年度维修工程 | 闸站零星维修；对孟城水闸外江侧河道进行清淤；对城巷套闸新孟河侧护坡实施加固工程，加固长度约为65m，桩径拟采用不小于16cm，桩长4.5m杉木桩施工。 | 109.13 |  |
| 4 | 剩银河闸改造工程 | 对剩银河闸进行改造，拆除重建闸上部排架、工作桥及管理用房。 | 127 |  |
| 5 | 城防处2021年度房屋修缮及改造工程 | 澡港枢纽拟将原防汛仓库搬迁至澡港枢纽东北侧辅房，该辅房改造后用于防汛物资存储；大运河东枢纽拟采用轻型双层彩钢坡顶，工程量约为740m2。 | 86.4 |  |
| 6 | 2021年度水利工程维修项目 | 澡港河南枢纽、横塘河北枢纽、糜家塘枢纽、大运河东枢纽等闸站因防水老化、墙面渗水等原因需对防水、墙面进行维修；对南运河（周新浜北侧）坍塌驳岸进行修复。 | 150 |  |
| 7 | 城防处2021年度金属结构维修养护工程 | 魏村水利枢纽、北塘河枢纽闸门及附属桥、大运河东枢纽厂房房顶等金属结构进行防腐；对澡港枢纽水闸、泵站内外河侧8扇闸门止水进行更换；对南运河枢纽更换液压闸门滚轮更换。 | 120.86 |  |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 金额 （万元） | 备注 |
| 8 | 城防处2021年度金属结构制作及安装工程 | 老澡港河枢纽、永汇河枢纽、串新河枢纽、童子河闸站等4个枢纽增置检修闸门；在西涵洞泵站增设清污机。 | 120.93 |  |
| 9 | 城防处2021年度液压系统及机电设备改造工程 | 西园村闸站更新新的集成装置、管道、液压启闭机和电气控制柜；对殷家桥变压器进行设计改造。 | 64.65 |  |
| 10 | 城防处2021年度大型泵站大修工程 | 澡港河南枢纽泵站1#、5#机组，大运河东枢纽泵站1#、3#机组，南运河枢纽泵站2#机组大修；澡港新站1#机组电机推力瓦测温维修。 | 150 |  |
| 11 | 城防处2021年度轴流泵大修工程 | 永汇河枢纽泵站2台机组，糜家塘枢纽泵站3台机组、丁横河枢纽泵站2台、翠竹泵站1台机组、西界河闸站1台机组、童子河闸站1台机组大修。 | 67.6 |  |
| 12 | 城防处2021年度贯流泵大修工程 | 横塘河北枢纽泵站1#机组，串新河枢纽泵站2#机组大修。 | 75.18 |  |