附件5

2025年常州市钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业名称 | 样品来源 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ800×2000 | 常州成飞新型建材有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 2 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ600×2000 | 常州新北区魏村亚峰水泥涵管厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 3 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ600×2000 | 常州安通水泥制品有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ700×2000 | 常州市雅浦水泥制管厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ600×2000 | 常州市中通水泥制品有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 6 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ800×2500 | 常州市泉泓新型建材科技有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 7 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ800×2000 | 常州新区利和建材有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ500×2000 | 常州市润通水泥管有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 9 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ800×2000 | 常州市江边水泥制品有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 10 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ1000×2000 | 常州市江边水泥制品有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 11 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ1000×2000 | 常州市光亮管压件有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |

专家解读

一、购买时的常识

1.选择钢筋混凝土排水管时首先具有一定生产能力的大型企业。

2.在购买前应到钢筋混凝土排水管企业实地查看产品是否有明显缺陷；查看生产设备是否正常、检验设备和人员以及检验工作是否正常；也可要求其现场试验。

3.签定合同时应将技术要求细化，执行标准具体注明。

二、使用时的常识

1.使用时确认是否有第三方检验机构出具的检验报告，并且全部检验项目均合格。

2.产品进场时,应选择有资质的检测机构对主要参数进行检测,确保所采购产品质量合格。

‌

溧阳市市场综合检验检测中心