附件2

2025年常州市配装眼镜及老视成镜质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 生产企业 | 样品来源 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老视镜 | 防蓝光712/+3.50 +3.50D OCD：62mm | 武进区湖塘摩梭眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 2 | 老视镜 | 防蓝光OCD=63mm 53□18-140 | 常州真本视眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 3 | 老视镜 | A600 防蓝光+2.50D OCD=62mm51□18-140 | 天宁区茶山丹皇眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 4 | 老视镜 | +2.50D OCD：62mm | 钟楼区南大街陌陆眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 5 | 老视成镜 | 适用瞳距60-64mm OCD=62mm 非球面加硬树脂片 +1.50D | 常州经开区戚墅堰美悦眀眼镜店（个体工商户） | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 6 | 老视成镜 | 非球面 加硬加膜片+4.00D OCD=61 瞳距58-64mm | 新北区河海圣芊眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 7 | 定配眼镜 | R:-4.50D L:-4.25D 瞳距：64mm | 武进区湖塘奥玖眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 8 | 配装眼镜 | R:-1.75 L:-2.00 PD：63 | 常州经开区戚墅堰精益眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 9 | 配装眼镜 | R:-5.25 L:-5.75 PD：64 | 常州镜匠眼镜有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 10 | 配装眼镜 | 左：-7.00D 右：-7.50 瞳距：58mm | 新北区河海兴亮眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 11 | 配装眼镜 | 左：-2.50D 右：-2.75D 瞳距：64mm 瞳高：3.5mm | 天宁区茶山吴师傅眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 12 | 配装眼镜 | R:-2.75 L:3.25 PD：65 | 钟楼区永红奥兰雅图眼镜店（个体工商户） | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 13 | 配装眼镜 | R:-3.00 L:-2.00 PD：62 | 钟楼区荷花树人眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 14 | 配装眼镜 | R:-2.75 L:-2.75 瞳距：62mm | 常州市斯卡维眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 15 | 配装眼镜 | R:-1.25 瞳距：31.00 L:-1.00 瞳距：32.00 | 溧阳市永昌眼视光科技有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 16 | 配装眼镜 | R:-4.00 L:-3.25 瞳距：60mm | 溧阳市洪昌眼镜有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 17 | 配装眼镜 | R:-1.50 L:-2.00 瞳距：63mm | 溧阳市南吴眼镜有限责任公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 18 | 配装眼镜 | R:-2.75 L:-3.25 瞳距：62 | 常州市金坛眸视眼镜有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 19 | 配装眼镜 | 左眼球镜：-3.00 左眼柱镜：-1.00 右眼球镜：-2.00 右眼柱镜：-0.75 瞳距62mm 左眼右眼光轴90° | 金坛区西城华阳眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 20 | 配装眼镜 | R:-2.75 L:-2.50 瞳距 66.5mm | 金坛区华城爱眼眼镜店 | 生产企业 | 未发现 不合格 |
| 21 | 防蓝光老视成镜 | 型号：8133度数：+1.00D OCD=63mm | 常州宝睿眼镜有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 |

专家解读

消费提示

1.验明专业资质。配装眼镜应选择验配资质完备、质量信誉良好、售后服务可靠的眼镜配装企业。消费者在选择验配企业时，首先要看该门店是否有营业执照。

2.核实验光技术。消费者在验光前可检查店内的焦度计、验光仪、验光镜片箱是否具有有效的计量检定合格证。验光人员是否持有人社部门的职业资格证书，证书从低到高分五个等级：初级验光员、中级验光员、高级验光员、技师、高级技师。不同等级的证书反映出验光人员技能水平的高低。消费者还应注意验光人员是否严格按照验光程序验光，是否偷工减料，在很多眼镜店的墙上都明显贴有验光的十或十二步骤，消费者可以利用此对验光人员的工作进行有效监督，也是对自己合法权利的保护。

3.检查产品外观。应关注镜片表面是否光洁、透视清晰、色泽均匀、没有疵点和明显划痕。镜架电镀层是否光亮，表面应无皱褶、无腐蚀点和变色等。

山东精准产品质量检验检测有限公司