附件8

2025年常州市非医用口罩产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 抽查 结果 | 不合格项目 | 不合格项目 标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | Gaoma | 江苏高玛安全装备有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | 一次性防护口罩 | / | 常州天天爱医疗器械有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 3M中国有限公司 | 溧阳市三明劳动防护用品有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | G基础款撞色耳带一次性口罩（白色） | / | 清远市立辉医疗技术开发有限公司 | 常州市武进科娴百货有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | Sanrio Characters压印系列一次性口罩 | / | 山东省聚成医疗器械有限公司 | 常州市润苏百货有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | Sanrio Characters一次性平面口罩（10片装） | / | 山东省聚成医疗器械有限公司 | 金坛区华城留恋忘返百货店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | Dulce Sui·冷触感轻柔口罩（灰白） | / | 天津山崎纸制品有限公司 | 常州紫蚂蚁品牌管理有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | KN95防护口罩（非医用） | / | 芜湖上元劳保用品有限公司 | 武进区潞城拓云劳动保护用品商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | KN95过滤式防颗粒物口罩（非医用） | 登升 | 山东登升安防科技有限公司 | 常州市长林劳保用品有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 折叠式颗粒物防护口罩（非医用） | 冠桦 | 广州市冠桦劳保用品有限公司 | 常州市乐惠劳保用品批发部 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率/% （NaCl颗粒物） | KN90：≥90.0 | 未预处理 85.5 84.5 83.3 83.4 温度湿度 处理 84.4 84.1 81.9 |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：过滤效率/颗粒物过滤效率

原因分析：企业使用了不合格的滤材

二、消费提示

1.选购时，应选择标识齐全，有正规厂名、厂址、产品执行标准的产品。必要时可以查看其是有CMA资质检测机构的检验检测报告，一定不选三无产品和冒牌产品。

2.根据所处实际使用环境选择不同防护等级的非医用口罩。

3.使用前，应首先闻一闻产品有无异味，如果有刺鼻或其它异味应立即停止使用。

4.按照非医用口罩使用说明正确佩戴。优先选择佩戴舒适、呼吸阻力小、重量轻的产品。

5.当下市面上的大多为随弃式口罩，建议使用4-6小时后就应该坚决丢弃，此时滤材吸附颗粒物已经饱和，再使用已不具备过滤功能，可更换滤片口罩也应及时更换滤片，才能确保过滤的有效性。

江苏省特种安全防护产品质量监督中心