附件1

2025年常州市建筑保温材料（冷库用隔热夹芯板）产品质量

专项监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业 | 样品来源 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 新月成套 | 常州市新月成套冷藏设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 2 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州市武进晶宫冷藏设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 3 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 易晶 | 常州易晶冷藏设备厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 4 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 江南 | 常州市江南诚信制冷设备厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 5 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州市武进光明冷冻设备厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 6 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 奥达 | 常州市奥达制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 7 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 凯创 | 常州市凯创机械制造有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 8 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 霜花 | 常州市霜花制冷设备厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 9 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 月仙 | 江苏月仙冷藏设备集团有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 10 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 常雪 | 常州市常雪制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 11 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 星原 | 常州市新星原制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 12 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 克鲁格 | 克鲁格(江苏)冷链科技有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 13 | 组合冷库用隔热夹芯板 | JINGXUE | 江苏晶雪节能科技股份有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 14 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 江苏寒雪节能科技有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 15 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 酷冷 | 常州酷冷制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 16 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 雪科 | 常州市雪科制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 17 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州市国林冷藏设备厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 18 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 雪洋 | 常州市雪洋冷藏设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 19 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 阳湖 | 常州市阳湖制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 20 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州赛领制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 21 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 程发 | 常州市程发制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 22 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 东启 | 常州市东启冷暖设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 23 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 科冷节能 | 江苏科冷节能科技有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 24 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州市武进区洛阳光大冷藏设备厂 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 25 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州市宇能制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 26 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 宏月 | 江苏宏月制冷科技有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 27 | 组合冷库用隔热夹芯板 | 雪球 | 江苏雪球冷链科技有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 28 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州弗洛森冷链设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 29 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 江苏清柏达制冷科技有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 30 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州雪晟节能冷冻设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |
| 31 | 组合冷库用隔热夹芯板 | / | 常州亿客源制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现不合格 |

专家解读

消费提示

1.审慎选择生产企业，关注产品包装与运输。选择具备正规生产资质、规模实力强、行业口碑好的生产企业。应明确要求生产方对产品采取充分的出厂防护措施，以防止在运输与装卸过程中造成板面损伤、变形或芯材破损，影响保温性能与安装质量。

2.核验产品关键指标，索要查阅质检报告。应主动向销售者或生产者索取由权威第三方检测机构出具的产品质量检验报告。重点查阅报告中的导热系数（衡量保温性能）、芯材密度、压缩强度、金属面材厚度以及燃烧性能等级（如B1、B2级）等关键物理与安全指标，确保产品符合国家或行业相关标准的要求。

3.检查产品标识规范，确保信息清晰完整。仔细检查产品本身或其最小包装单元上的标识是否清晰、完整。标识应至少包含：产品名称、生产厂名及厂址、规格型号、执行标准编号、燃烧性能等级、生产日期及质量合格证明等。对标识不清、信息不全的产品应保持警惕，并谨慎购买。

常州检验检测标准认证研究院