‌

附件6

2025年常州市燃气用具连接用金属软管（不锈钢波纹

软管、金属包覆软管）产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 标称生产企业 | 销售单位/电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 晶瑜 | 慈溪市长河晶瑜燃气具配件厂 | 天宁区天宁旺宝五金机电经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 2 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | / | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司 | 常州垚鑫淼建材有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 3 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 润环 | 磐安县浩源塑料制品厂 | 金坛区西城喜亮厨具店 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 4 | 燃气用不锈钢波纹软管 | / | 宁波米勒管道科技有限公司 | 溧阳市溧城康纳厨房电器经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 5 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 津塔 | 天津万福华帝塑料制品有限公司 | 钟楼区邹区明新百货店（个体工商户） | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 6 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 骏兴业 | 临沂耀纳塑料制品有限公司 | 钟楼区邹区鹏鲲厨房用品经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 7 | 普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 江奇 | 杭州江奇机械管件厂 | 天宁区青龙欧巨水暖经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 8 | 普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | / | 余姚市诚舟管业有限公司 | 天宁区天宁德财家电厨具店 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 9 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | / | 上海犀牛金属软管有限公司 | 武进区湖塘元隆建材经营部（个体工商户） | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 10 | 燃气输送用304不锈钢波纹软管 | 简连 | 余姚市施格厨卫科技有限公司 | 武进区湖塘月生机电经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 11 | 燃气输送用（加厚型）进口304不锈钢波纹软管 | 过江王 | 诸暨市万燃管业有限公司 | 武进区湖塘新喜物资商行 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 12 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 日丰 | 日丰企业集团有限公司 | 武进区湖塘蕴伟水暖五金批发部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 13 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 日丰 | 日丰企业集团有限公司 | 金坛区金城汇海装饰材料经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 14 | 燃气输送用（特厚型）304不锈钢波纹软管 | 圣旗行 | 余姚市诚舟管业有限公司 | 金坛区西城闽航水暖经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 15 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 伟星 | 上海伟星新型建材有限公司 | 金坛区西城安业建材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 16 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 图案+R标 | 玉环秀辉阀业有限公司 | 金坛区金城美涛装饰装潢服务部（个体工商户） | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 17 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 伟星 | 上海伟星新型建材有限公司 | 新北区龙虎塘材帮帮建材经营部（个体工商户） | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 18 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 图案+R标 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 常州市奇伟建材有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 |
| 19 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 兴万盾 | 浙江渝通管业有限公司 | 淘宝/今恭厨卫企业店/常州伍陆零建材有限公司 | 电商 | 未发现 不合格 |
| 20 | 燃气输送用304不锈钢波纹软管 | 管江南 | 宁波姚江管业有限公司 | 1688/天宁区兰陵艳之霞电子商务经营部/天宁区兰陵艳之霞电子商务经营部（个体工商户） | 电商 | 未发现 不合格 |

专家解读

消费提示

（一）购买时的常识

1.选择质量合格产品：在选购燃气软管时，我们需要注意选择质量合格、具有相关认证的产品，以保证其安全性和耐用性。

2.匹配尺寸规格：选择合适的燃气软管时，应关注软管的尺寸规格，确保其与燃气开关和燃烧器具的接口相匹配。

‌3.适应使用环境：此外，还要根据使用环境选择适合材质和结构的燃气软管，以适应不同的使用需求。

‌4.关注生产日期和保质期：购买时务必留意产品的生产日期和保质期，确保选购到合格、有效的燃气软管。

5.符合标准和需求：查看标准，选择符合需求的燃气软管。市场上常见的燃气软管包括不锈钢波纹软管、煤气软管、家用燃气用橡胶和塑料软管，以及金属包覆软管等。根据实际需求挑选符合标准的产品。

（二）使用时的常识

1.日常使用注意事项：①燃具软管长度不应超过两米；②中途不得有接口；③燃气软管不得穿越墙体、门窗、顶棚和地面；④应避免靠近灶台、炉面，避免高温炙烤；⑤禁止折、压软管，以免造成阻塞，影响供气。

2.定期检查：定期自行检查燃气软管接口是否松动或漏气。日常在家可以定期DIY肥皂水涂抹查漏，切记不可用明火检查泄漏。检查方法：将肥皂或洗衣液用水调成肥皂水，依次涂抹在燃气管道接口处，如出现连续气泡，则说明燃气泄漏了。一般检查以下3个地方，刷上泡沫：①燃气软管与燃具连接部位；②燃气管道与管道连接部位；③燃气管道与燃气表连接部位。

3.用完气记得关闭阀门：每次用完燃气，大家要记得关闭灶具开关和旋塞阀。

4.正确更换和安装：大家及时检查家里是否使用燃气专用金属软管，如果不是，请不要擅自改动，可以请专业人员上门更换和安装。

重庆仕益产品质量检测有限责任公司