附件5

常州市近零碳工厂试点绩效指标体系

| 序号 | 类别 | 具体指标 | 绩效参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 采用节水器具和设备，年度节水率水平 | ≥10% |
| 2 |  | 可再生能源使用占建筑总能耗比例 | ＞10% |
| 3 |  | 节能型照明设备使用率 | ≥70% |
| 4 |  | 禁止类、淘汰类落后工艺技术和装备使用 | 无 |
| 5 |  | 新增主要用能产品设备能效水平 | 达到节能水平或先进水平 |
| 6 |  | 仓储、厂区内物流非化石运输工具使用率 | ≥50% |
| 7 |  | 办公设备高效节能产品使用率 | ＝100% |
| 8 | 能源与资源使用 | 可用屋顶光伏覆盖率 | ＞50% |
| 9 |  | 资源集约利用评价等级 | A级 |
| 10 |  | 节水评价工作 | 开展 |
| 11 | 信息化管理系统 | 供应商低碳管理 | 开展 |
| 12 |  | 智能工厂或智能车间 | 建成 |
| 13 |  | 能耗在线监测系统 | 建成 |
| 14 | 产品 | 产品生态设计 | 开展 |
| 15 |  | 碳足迹核算或核查 | 开展 |
| 16 |  | 单位产品能耗水平 | 优于行业先进 |
| 17 |  | 单位产品碳排放水平 | 优于行业先进 |
| 18 |  | 单位产品主要原材料消耗水平 | 达到行业先进 |
| 19 | 环境排放 | 温室气体核算 | 开展 |
| 20 |  | 发布ESG（环境、社会、治理）报告 | 开展 |
| 21 |  | 大气污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准，并满足区域内排放总量控制要求。 | 符合 |
| 22 |  | 水体污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准，并满足区域内排放总量控制要求 | 符合 |
| 23 |  | 固体废弃物处理符合相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 | 符合 |
| 24 |  | 厂界环境噪声排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准 | 符合 |